# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

###### ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ	                                                                          ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    31/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :        22.518,23€

Φ.Π.Α. 17%                      :       3.828,09 €

ΣΥΝΟΛΟ :                               26.346,32 €

Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (5.000,00 €)

Κ.Α. 30/6661.0001  (6.000,00 €)

Κ.Α. 30/7135.0001  (8.000,00 €)

Κ.Α. 25/6662.0005  (8.000,00 €)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ	                                         ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ     31 /2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (5.000,00 €)

Κ.Α. 30/6661.0001  (6.000,00 €)

Κ.Α. 30/7135.0001  (8.000,00 €)

Κ.Α. 25/6662.0005  (8.000,00 €)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ  1ο

Αντικείμενο της Προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για το   συνεργείο των ηλεκτρολόγων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του Δήμου Λέρου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:

α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)

β.  N.  3463/2006 (Δ.Κ.Κ. )

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η προμήθεια που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας αφορά τα εξής :

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 10/6699.0002 (1.500,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας απλός μονοκάναλος στρογγυλό Φ13mm,με σημείο κοπής ανά 1m κατανάλωσης 16,8W/m, διάρκεια ζωής 10.000h,χρώματος διαφανές σε συσκευασία των 100m | 3 |
| 2 | Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Επεκτεινόμενα εξωτερικού χώρου στεγανά 100 Led ανά σειρά, Χρώμα Λαμπτήρων Led: Λευκό, Ολικό μήκος σειράς =10m (περίπου), 230V | 40 |
| 3 | Σετ αξεσουάρ για μονοκάναλο φωτοσωλήνα στρογγυλό (καλώδιο τροφοδοσίας με φις,splice conn,clip,end cap) | 20 |
| 4 | Δεματικά καλωδίου 10 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 100 |
| 5 | Φωτεινό σώμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται εύκαμπτος λείος μονοκάναλος κίτρινος φωτοσωλήνας ασφαλείας με 36 LED ανά μέτρο, διαμέτρου 13mm. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 25.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας IP44 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Τάση λειτουργίας απευθείας στα 230V, ο δείκτης στεγανότητας να είναι IP44 και με καλώδιο παροχής από καουτσούκ μήκους 1,5 μέτρων. Οι διαστάσεις του θα είναι οι ακόλουθες Υ: 1.35m, πλάτος 0,60m . H όλη κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 99W. Σε σχεδιασμό 5 άστρα | 5 |
| 6 | Φωτεινό σώμα αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου στερεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο δένεται εύκαμπτος λείος μονοκάναλος κίτρινος φωτοσωλήνας ασφαλείας με 36 LED ανά μέτρο, διαμέτρου 13mm. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 25.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας IP44 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Τάση λειτουργίας απευθείας στα 230V, ο δείκτης στεγανότητας να είναι IP44 και με καλώδιο παροχής από καουτσούκ μήκους 1,5 μέτρων. Οι διαστάσεις του θα είναι οι ακόλουθες Υ: 1.10m, πλάτος 0,67m . H όλη κατασκευή δε θα ξεπερνά τα 99W. Σε σχεδιασμό φανάρι. | 6 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 20/6661.0001 (5.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |
| 1 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 |
| 2 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– Π με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 |
| 3 | Πίνακας επίτοιχος 1Σ 6ΣΤ ΙΡ40 | 5 |
| 4 | Πίνακας επιτοιχος 2Σ 24+2ΣΤ ,ΙΡ65 | 4 |
| 5 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 4*4mm2 μαύρο | 200 |
| 6 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 5*10mm2 μαύρο | 100 |
| 7 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*10mm2 μαύρο | 100 |
| 8 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*1,5mm2 μαύρο | 200 |
| 9 | Καλώδιο πλακέ γιρλάντας 2*2,5mm2 | 100 |
| 10 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*2,5mm2 μαύρο | 100 |
| 11 | Καλώδιο ηχείων 2*2,5mm2 μαύρο κόκκινο | 100 |
| 12 | Neozed πώμα DO2 (20-63A) | 30 |
| 13 | Diazed βαση ασφαλειων 1Ρ DIII (35-63A) 63A | 30 |
| 14 | Diazed ασφαλεια DIII 35A gL/gG | 50 |
| 15 | Diazed ασφαλεια DIII 50A gL/gG | 50 |
| 16 | Κυλινδρική ασφάλεια 4 A 5*20 250 VAC ( γυάλινη ) | 500 |
| 17 | Κυλινδρική ασφάλεια (γυάλινη) 5 Α 6,35*32 250VAC | 500 |
| 18 | Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας 72h/ εφεδρεία 1 έξοδος 1 στοιχείων | 12 |
| 18 | Λυχνία ράγας led 400V AC κόκκινη ( με 3 ενδεικτικές λυχνίες ) | 10 |
| 19 | Θερμοσυστελλόμενο19mm/6mm 1 m μαύρο με εσωτερική κόλλα | 10 |
| 20 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός 23mm γκρι | 200 |
| 21 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός 16mm γκρι | 200 |
| 22 | Φις σούκο αρσενικό 16 Α λευκό | 30 |
| 23 | Φις σούκο θηλυκό λευκό 16 Α | 20 |
| 24 | Πολύπριζο 5 θέσεων λευκό 3 m καλώδιο | 6 |
| 25 | Σύνδ. (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 25mm2 | 100 |
| 26 | Σφιγκτήρας ράβδου γείωσης 16mm ορείχαλκος | 30 |
| 27 | Καλώδιο εύκαμπτο PVC 3*1 mm2 λευκό NYMHY | 200 |
| 28 | Δίκτυ σήμανσης έργων πορτοκαλί φάρδους 1 μέτρου σε ρολό 50 μέτρων , καρέ 65*35mm | 6 |
| 29 | Συμπαγή προστατευτικά πολυκαρβονικά γυαλιά εργασίας διαφανή μάσκα πλήρους προστασίας | 2 |
| 30 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική γάλακτος φ25cm χωρίς γρίφα για εξωτερικούς χώρους | 10 |
| 31 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική γάλακτος φ30 cm χωρίς γρίφα για εξωτερικούς χώρους | 10 |
| 32 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική φ30 cm γαλακτώδης εξωτερικού χώρου με ντουί πορσελάνης Ε27και γρίφα | 15 |
| 33 | Ντουί λαμπτήρων Ε27 πορσελάνης λευκό | 30 |
| 34 | Ντουί λαμπτήρων Ε27πλαστικό μαύρο | 50 |
| 35 | Ντουί λαμπτήρων Ε27 πλαστικό λευκό | 30 |
| 36 | Καρούλι πλαστικό μεγάλο με καλώδιο 25 μ. 3*1,5mm2 | 2 |
| 37 | Spot – προβολέας 1*500W IP55 | 10 |
| 38 | Προβολέας led 10 W 3000K μαύρος IP 65 | 5 |
| 39 | Κλέμα με ασφαλειοθήκη 5*20mm 806A/2P | 150 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 30/6661.0001 (6.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |
| 1 | Φωτιστικό κορυφής – ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W από πλαστικό με πλαστικό καπάκι κομπλέ(με Μ/Σ, ασφαλειοθήκη,ντουί,πυκνωτή, λάμπα) | 30 |
| 2 | Φωτιστικό δρόμου 1*125W Ε27 IP65 230V | 20 |
| 3 | Μετασχηματιστής για λάμπα νατρίου 70W, 230V, 1.0A, 50Hz | 50 |
| 4 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 125W, 230V, 1.15A, 50Hz | 50 |
| 5 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 250W, 230V, 2.3A | 10 |
| 6 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | 50 |
| 7 | Ντουί πορσελάνης βάσης Ε27 τύπου ΔΕΗ | 50 |
| 8 | Εξωτερικό φωτοκύτταρο τύπου βαρελάκι 10A 230V | 10 |
| 9 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 25A 230V | 20 |
| 10 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 32A 230V | 20 |
| 11 | Στάρτερ 4-65 230V | 20 |
| 12 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13χ19mmx20yd σε 5 διαφορετικούς χρωματισμούς(10τεμ./χρ.) | 60 |
| 13 | Διακόπτης τριπολικός 3x40Α 230V ράγας | 6 |
| 14 | Πλαστικοί γλόμποι Φ40 με άνοιγμα 18cm για μαντεμένιους ιστούς με γρίφο μεταλλική | 2 |
| 15 | Φωτοκύτταρο ημέρας νύκτας 6 A,230V IP44 | 10 |
| 16 | Μικροαυτόματος 1Ρ 63 Α,230V,6ΚΑ τύπου D | 12 |
| 17 | Μικροαυτόματος 1Ρ,50Α ,6ΚΑ,230V τύπου D | 12 |
| 18 | Μικροαυτόματος 3Ρ,50A 6KA,400V τύπου Β | 6 |
| 19 | Κλεμμοσειρά 12*10mm2 λευκή (σειρά 12 τεμάχια ) | 20 |
| 20 | Κλεμμοσειρά 12*25mm2 μαύρη (σειρά 10 τεμάχια) | 20 |
| 21 | Κλεμμοσειρά 12*2.5mm2 λευκή (σειρά 12 τεμάχια) | 20 |
| 22 | Στήριγμα ρόκα 9mm/25mm (συσκ.100 τεμ) | 10 |
| 23 | Στήριγμα ρόκα 8mm/25mm (συσκ.100 τεμ) | 10 |
| 24 | Στήριγμα ρόκα 9mm/35mm (συσκ.100 τεμ) | 10 |
| 25 | Ακροδέκτες χαλκού 16 mm2 | 100 |
| 26 | Ακροδέκτες χαλκού 25 mm2 | 100 |
| 27 | Ταινία καουτσούκ αυτοβουλκαζόμενη ( χωρίς κόλλα )19mm*0.756mm*9.15m | 14 |
| 28 | Συνδ.(σωληνάκια ) καλωδίων χαλκού 16mm2 | 100 |
| 29 | Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου 1m ERIBAN | 18 |
| 30 | Φωτιστικό δρόμου OLYMPUS Γκρι 505*200mm για λάμπες Ε27 125W MBF Υδραργύρου με πυκνωτή και μετασχηματιστή . | 10 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α.30/7135.0001 (8.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |
| 1 | Λαμπτήρας 13W led στα 12V Ε27 | 40 |
| 2 | Λαμπτήρας ιωδίου R7S με ακίδες 200W 230V με διάρκεια ζωής 3000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 3500 | 20 |
| 3 | Λαμπτήρας απλός πυρακτώσεως Ε27 60W 230V με διάρκεια ζωής 1000 και άνω | 300 |
| 4 | Λαμπτήρας φθορίου 1,20μ, 36W,230V | 40 |
| 5 | Λαμπτήρας φθορίου 0,60μ, 18W, 230V | 50 |
| 6 | Λαμπτήρας απλός πυρακτώσεως Ε27 75W 230V με διάρκεια ζωής 1.000 ώρες και άνω, φωτεινής ροής (lumens) 930 | 200 |
| 7 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI NEUTRAL WHITE με ακίδες 70W,230V με διάρκεια ζωής 4 χρόνια, φωτεινής ροής (lumens) 5700 | 20 |
| 8 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI VIALOX NAV-TS SUPER (SON-TS PLUS) 150W,230V με διάρκεια ζωής 4 χρόνια, φωτεινής ροής (lumens) 15000 | 40 |
| 9 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI VIALOX NAV-T (SON-T) Ε40 250W,230V με διάρκεια ζωής 4 χρόνια, φωτεινής ροής (lumens) 28000 | 20 |
| 10 | Λαμπτήρας VIOLOX NAV-T (SON-T) Ε40 250W 230V με διάρκεια ζωής 10.000 ώρες και άνω, φωτεινής ροής (lumens) 25500 | 20 |
| 11 | Λαμπτήρας υδραργύρου HQL (MBF-U) αχλαδωτή Ε40 250W 230V φωτεινής ροής (lumens) 20500 | 50 |
| 12 | Λαμπτήρας υδραργύρου HQL (MBF-U) αχλαδωτή Ε27 125W 230V φωτεινής ροής (lumens) 20500 | 280 |
| 13 | Λαμπτήρας απλός πυρακτώσεως Β22 100W 230V με διάρκεια ζωής 1.000 ώρες και άνω, φωτεινής ροής (lumens) 930 | 50 |
| 14 | Ενδεικτικές λυχνίες ράγας 230V | 40 |
| 15 | Λαμπτήρας E27 VIALOX NAX TS SUPER (SON-TS) υψηλής πίεσης σωληνωτή 150W 230V με διάρκεια ζωής 16000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 17500 | 50 |
| 16 | Λαμπτήρας PL καρφωτή 26W 230V | 20 |
| 17 | Λαμπτήρας οικονομικός ηλεκτρονικός COOLWHITE Ε27 26W 230V με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 1500 και άνω | 150 |
| 18 | Λαμπτήρας οικονομικός ηλεκτρονικός COOLWHITE Ε27 30W 230V με διάρκεια ζωής 10.000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 1800 και άνω | 150 |
| 19 | Λαμπτήρας οικονομικός ηλεκτρονικός COOLWHITE Ε27 32W 230V με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 2000 και άνω | 100 |
| 20 | Λαμπτήρας κρυστάλλου PAR 30 HALOGEN FLOOD για στεγανό προβολέα δαπέδου Ε27 75W, 230V, με διάρκεια ζωής 1500 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 1400 και άνω | 30 |
| 21 | Λαμπτήρας VIALOX NAV-E/I (SON-E/I) υψηλής πίεσης αχλαδωτή E27 70W, 230V διαμέτρου 71mm & άνω, μήκους 156mm & άνω, φωτεινής ροής 5600 Lum & άνω με εκκινητή | 191 |
| 22 | Λάμπα αλογόνου 230V 46W E27 | 200 |
| 23 | Λάμπα αλογόνου 230V 20W E14 Κερί | 100 |
| 24 | Λάμπα οικονομίας αλογόνου σφαιρική 230V , 18-25 W , E27,ECO30 | 200 |
| 25 | Λάμπα αλογόνου καθρέπτου PAR 16 25ο 18 W 230V GU10 | 20 |
| 26 | Λάμπα καθρέπτου χαμ. Τάσης 12 volt GU5.3 | 20 |
| 27 | Λάμπα αλογόνου καθρέπτου PAR 16 40ο 35W GU10 | 20 |
| 28 | Λάμπα ιωδίνης GU10 35W 38ο 2700Κ CLASS B 395 LM NY. | 30 |
| 29 | Λάμπα Ιωδίνης LINEAR R7S 78mm 200W luxtek 230V | 50 |
| 30 | Λάμπα ιωδίνης LINEAR 118 mm 300Wluxtek 230V | 30 |
| 31 | Λάμπα led E14 4W P45 σφαιρική φυσικό λευκό V- TAC | 50 |
| 32 | Λάμπα led 4W GX53 4000K | 10 |
| 33 | Λάμπα LED 5W GU10 36ο 3000Κ | 50 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 25/6662.0005(8.000,00€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |
| 1 | Επιτηρητής φάσεων 3*300-500V AC, έλεγχος αστοχίας φάσης ,απώλειας φάσης ασυμμετρίας φάσεων , διαδοχής φάσεων ,έλεγχος υπέρτασης ,έλεγχος υπότασης , εύρος μέτρησης τάσης :Umax 420- 500V / Umin 300-380V, ελάχιστος ρυθμ.χρονος Delay-off 0.1-30sec, ελαχ.ρυθμ.χρονος Delay-on 200msec. Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO:2 , βάθος 103,7mm , όχι αποσπώμενοι σφικτήρες , ονομαστική τάση έλεγχου 3*300-500V AC, ύψος 85,6mm , πλάτος 22,5mm | 20 |
| 2 | Ρελέ επιτήρησης στάθμης αγωγής υγρών 230V με επαφές 10Α/230VAC,με θερμοκρασία λειτουργίας -10οC~+70 οC | 10 |
| 3 | Ηλεκτρονικό χρονικό DELAY ON με 7 περιοχές χρονικής ρύθμισης 1-10s,1-10min,1-10h-100h,με περιοχή ρύθμισης 5%-100%,τάση τροφοδοσίας 24-240VAC/DC,επαφές Α1-Α2,με έξοδο μία μεταγωγική επαφή 1C/O 8A/250VAC και ενδείξεις λειτουργίας με LED | 10 |
| 4 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 63Α | 10 |
| 5 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | 10 |
| 6 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α | 10 |
| 7 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 6Α | 10 |
| 8 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 10Α | 10 |
| 9 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 16Α | 10 |
| 10 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 25Α | 10 |
| 11 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 32Α+ | 10 |
| 12 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο κοινό 10Α | 10 |
| 13 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο κοινό 16A | 10 |
| 14 | Ρευματολήπτες – ρευματοδότες αρσενικοί πολυαμιδίου χρώματος με βαθμό προστασίας ΙΡ20 | 20 |
| 15 | Ρευματολήπτες – ρευματοδότες θηλυκοί πολυαμιδίου χρώματος μαύρο με βαθμό προστασίας ΙΡ20 | 20 |
| 16 | Πρεσσοστάτης 12pm | 2 |
| 17 | Πρεσσοστάτης 5pm | 10 |
| 18 | Μεταλλικά πουράκια επιφανείας 3/8 | 10 |
| 19 | Ηλεκτρόδια με πλαστικό περίβλημα ( πουράκια) | 10 |
| 20 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 9Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 10 |
| 21 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 22Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 10 |
| 22 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 32Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 20 |
| 23 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 50Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 2ΝΟ+2ΝC | 5 |
| 24 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 105Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 2ΝΟ+2ΝC | 5 |
| 25 | Μούφα ηλεκτρολογική στεγανοποίησης 4x25mm | 40 |
| 26 | Ασφάλεια Diazed 10 A | 10 |
| 27 | Ασφάλεια Diazed 16 A | 10 |
| 28 | Ασφάλεια Neozed 6 A | 10 |
| 29 | Ασφάλεια Neozed 10 A | 10 |
| 30 | Ασφάλεια Neozed 16 A | 10 |
| 31 | Ασφάλεια Neozed 25 A | 10 |
| 32 | Ασφάλεια Neozed 32 A | 20 |
| 33 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 2Χ0,75 mm2 και χρώματος λευκό | 200 |
| 34 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 4Χ2, 5 mm2 και χρώματος μαύρο | 200 |
| 35 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 4Χ4mm2 και χρώματος μαύρο | 200 |
| 36 | Ηλεκτρομηχανικοί φλοτεροδιακόπτες με 10μ. καλώδιο PVC και αντίβαρο | 30 |
| 37 | Ακροδέκτες δίχαλοι με μόνωση ον.τάσης 600V,μέγιστης θερμοκρασίας 105οC,χάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 21x10x5,8,για αγωγό 1,7 και διχάλα 3,2 | 100 |
| 38 | Ακροδέκτες δίχαλοι με μόνωση ον.τάσης 600V,μέγιστης θερμοκρασίας 105οC,χάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 21x10x5,8,για αγωγό 2,3 και διχάλα 3,2 | 100 |
| 39 | Ακροδέκτες δίχαλοι με μόνωση ον.τάσης 600V,μέγιστης θερμοκρασίας 105οC,χάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 25,2x12,5x7,2,για αγωγό 3,4 και διχάλα 3,7 | 100 |
| 40 | Ακροδέκτες συρταρωτοί θηλυκοί με μόνωση ον.τάσης 300V,μέγιστης θερμοκρασίας 75οC,ορειχάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 18,5x10x3,2 για αγωγό 1,7 και μήκος ακροδέκτη 6,4 | 100 |
| 41 | Ακροδέκτες συρταρωτοί θηλυκοί με μόνωση ον.τάσης 300V,μέγιστης θερμοκρασίας 75οC,ορειχάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 18,5x10x3,2 για αγωγό 2,3 και μήκος ακροδέκτη 6,4 | 100 |
| 42 | Ακροδέκτες συρταρωτοί θηλυκοί με μόνωση ον.τάσης 300V,μέγιστης θερμοκρασίας 75οC,ορειχάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 23,5x12,5x6,6 για αγωγό 3,4 και μήκος ακροδέκτη 7,9 | 100 |
| 43 | Ακροδέκτες ορειχάλκινοι οπής (κως) για αγωγό 10mm και διαστάσεις οπής 8,2mm | 100 |
| 44 | Ακροδέκτες ορειχάλκινοι οπής (κως) για αγωγό 16mm και διαστάσεις οπής 8,2mm | 100 |
| 45 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι 7,5x5,5x35mm | 100 |
| 46 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13x19mmx20yd χρώματος μαύρο | 60 |
| 47 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13x19mmx20yd χρώματος κόκκινο και καφέ(30τεμ./χρ.) | 60 |
| 48 | Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου σφαιρικός Ε27,42W, 230V,μέσος όρος διάρκειας ζωής έως 2000h,φωτεινότητας 630 lumens | 20 |
| 49 | Προβολέας LED 20W, ψυχρού φωτισμού,230VAC,50/60Hz, 1 COB,1600lm,διαστάσεων 180x90x155mm | 5 |
| 50 | Δεματικά καλωδίου 20 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 30 |
| 51 | Δεματικά καλωδίου 40 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 30 |
| 52 | Μπαταρία 12V 100Ah κλειστού τύπου | 2 |
| 53 | Μπαταρία 12V 120Ah κλειστού τύπου | 2 |
| 54 | Μπαλαντέζα στροφείο 4 θέσεων με θερμική ασφάλεια και καλώδιο 3x2,5mm2 (40m/στροφείο) | 1 |
| 55 | Σύρμα περιέλιξης 0,85mm σε Kg | 30 |
| 56 | Διαφανές βερνίκι περιελίξεως πολυεστερικό σε δοχεία του 1lt | 2 |

ΑΡΘΡΟ 4ο

Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή Ειδών

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η πληρότητα και η αρτιότητα των παραλαμβανομένων ειδών και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές. Εάν το είδος δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου (συμφωνία με το επιλεγμένο δείγμα ) ή δεν πληρεί κάποιο από τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν θα παραλαμβάνεται. Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα η παραλαβή δεν ολοκληρώνεται μέχρι την επίλυση του με τις σχετικές ενέργειες του αναδόχου – προμηθευτή.

Λέρος ,   24/ 08  / 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΪΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	                                                           Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (5.000,00 €)

Κ.Α. 30/6661.0001  (6.000,00 €)

Κ.Α. 30/7135.0001  (8.000,00 €)

Κ.Α. 25/6662.0005  (8.000,00 €)

# ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά εκτέλεση προμήθειας, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την κατακύρωση της χαμηλότερης τιμής προσφοράς ανά είδος, για την προμήθεια: ‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για την συντήρηση του Δήμου Λέρου, για το έτος 2017.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)

β. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια υλικά ορίζονται στις τεχνικές περιγραφές και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και θα πληρούν τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που κατακυρώθηκε η προμήθεια

AΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  26.346,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

4.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

4.3  Θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

4.4 O Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη και έως 30% των υπό προμήθεια ειδών και εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016.

(Yπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στους  κωδικούς όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών

5.1  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

5.2  Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται μέχρι και την ........... ημέρα ........... και ώρα ………….. μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών στο Λακκί Λέρου.

5.3 Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή κατασκευαστές των υπό προμήθεια ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο

5.4  Δεκτές με ποινή αποκλεισμού θα γίνονται οι προσφορές που θα είναι εγγεγραμμένες  στο έντυπο προσφοράς που θα δοθεί από την υπηρεσία μας

ΑΡΘΡΟ 6ο

#### Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α. Για συμβάσεις κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ( 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ, για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, εκτός να ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις ίσης ή ανώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ( 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του Ν.4412/2016 με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα προς αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, κλπ.

γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

δ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Υπογραφή σύμβασης

Οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθουν μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους,
γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής,
η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την παρ. 10,
ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 132,
κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,
κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης,
κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία,
κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 53 παρ.2 Ν.4412/2016)

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία, σε συνάρτηση με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων. Συνολικά η προμήθεια δεν θα υπερβεί τον ένα μήνα.

Εάν υπάρξει διαπιστωμένη ασυνέπεια στην παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος άρθρο 206 παρ.5 του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης..

ΑΡΘΡΟ 12ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή υλικών θα γίνει και από τον υπεύθυνο των ηλεκτρολόγων, όπου θα ελέγχεται  η ποσότητα η πληρότητα και η αρτιότητα του παραλαμβανομένου υλικού και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή. Εάν το υλικό δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν δεν θα παραλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και αφού ελεγχθούν από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Λέρου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Λέρος,   24 /08/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ				                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΪΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (5.000,00 €)

Κ.Α.  30/6661.0001 (6.000,00 €)

Κ.Α.  30/7135.0001 (8.000,00€)

Κ.Α.  25/6662.0005 (8.000,00 €)

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 10/6699.0002 (1.500,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας απλός μονοκάναλος στρογγυλό Φ13mm,με σημείο κοπής ανά 1m κατανάλωσης 16,8W/m, διάρκεια ζωής 10.000h,χρώματος διαφανές σε συσκευασία των 100m | 3 | 78,20 | 234,60 |
| # 2 | # Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Επεκτεινόμενα εξωτερικού χώρου στεγανά 100 Led ανά σειρά, Χρώμα Λαμπτήρων Led: Λευκό, Ολικό μήκος σειράς =10m (περίπου),230V | 40 | 12,42 | 496,80 |
| # 3 | # Σετ αξεσουάρ για μονοκάναλο φωτοσωλήνα στρογγυλό (καλώδιο τροφοδοσίας με φις,splice conn,clip,end cap) | 20 | 1,52 | 30,40 |
| 4 | Δεματικά καλωδίου 10 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 100 | 0,30 | 30,00 |
| 5 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου με απλό φωτοσωλήνα ασφαλείας σε σχεδιασμό πέντε άστρων διαστάσεων 1,35x0,6 m (Όπως φαίνεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της μελέτης) | 5 | 37,35 | 186,75 |
| 6 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου με απλό φωτοσωλήνα ασφαλείας σε σχεδιασμό φανάρι διαστάσεων 1,10x0,67 m (Όπως φαίνεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της μελέτης) | 6 | 41,50 | 249,00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 | 1.227,55 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 20/6661.0001 (5.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 | 12,88 | 257,60 |
| 2 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– Π με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 | 12,88 | 257,60 |
| 3 | Πίνακας επίτοιχος 1Σ 6ΣΤ ΙΡ40 | 5 | 4,43 | 22,15 |
| 4 | Πίνακας επιτοιχος 2Σ 24+2ΣΤ ,ΙΡ65 | 4 | 28,03 | 112,12 |
| 5 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 4*4mm2 μαύρο | 200 | 1,43 | 286,00 |
| 6 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 5*10mm2 μαύρο | 100 | 4,08 | 408,00 |
| 7 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*10mm2 μαύρο | 100 | 2,55 | 255,00 |
| 8 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*1,5mm2 μαύρο | 200 | 0,47 | 94,00 |
| 9 | Καλώδιο πλακέ γιρλάντας 2*2,5mm2 | 100 | 0,95 | 95,00 |
| 10 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*2,5mm2 μαύρο | 100 | 0,71 | 71,00 |
| 11 | Καλώδιο ηχείων 2*2,5mm2 μαύρο κόκκινο | 100 | 0,63 | 63,00 |
| 12 | Neozed πώμα DO2 (20-63A) | 30 | 0,36 | 10,80 |
| 13 | Diazed βάση ασφαλειών 1Ρ DIII (35-63A) 63A | 30 | 1,54 | 46,20 |
| 14 | Diazed ασφάλεια DIII 35A gL/gG | 50 | 0,29 | 14,50 |
| 15 | Diazed ασφάλεια DIII 50A gL/gG | 50 | 0,39 | 19,50 |
| 16 | Κυλινδρική ασφάλεια 4 A 5*20 250 VAC ( γυάλινη ) | 500 | 0,12 | 60,00 |
| 17 | Κυλινδρική ασφάλεια (γυάλινη) 5 Α 6,35*32 250VAC | 500 | 0,21 | 105,00 |
| 18 | Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας 72h/ εφεδρεία 1 έξοδος 1 στοιχείων | 12 | 22,73 | 272,76 |
| 18 | Λυχνία ράγας led 400V AC κόκκινη ( με 3 ενδεικτικές λυχνίες ) | 10 | 6,68 | 66,80 |
| 19 | Θερμοσυστελλόμενο19mm/6mm 1 m μαύρο με εσωτερική κόλλα | 10 | 5,99 | 59,90 |
| 20 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός 23mm γκρι | 200 | 0,63 | 126,00 |
| 21 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός 16mm γκρι | 200 | 0,50 | 100,00 |
| 22 | Φις σούκο αρσενικό 16 Α λευκό | 30 | 0,66 | 19,80 |
| 23 | Φις σούκο θηλυκό λευκό 16 Α | 20 | 0,87 | 17,40 |
| 24 | Πολύπριζο 5 θέσεων λευκό 3 m καλώδιο | 6 | 6,55 | 39,30 |
| 25 | Σύνδ. (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 25mm2 | 100 | 0,63 | 63,00 |
| 26 | Σφιγκτήρας ράβδου γείωσης 16mm ορείχαλκος | 30 | 1,01 | 30,30 |
| 27 | Καλώδιο εύκαμπτο PVC 3*1 mm2 λευκό NYMHY | 200 | 0,36 | 72,00 |
| 28 | Δίκτυ σήμανσης έργων πορτοκαλί φάρδους 1 μέτρου σε ρολό 50 μέτρων , καρέ 65*35mm | 6 | 22,56 | 135,36 |
| 29 | Συμπαγή προστατευτικά πολυκαρβονικά γυαλιά εργασίας διαφανή μάσκα πλήρους προστασίας | 2 | 4,88 | 9,76 |
| 30 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική γάλακτος φ25cm χωρίς γρίφα για εξωτερικούς χώρους | 10 | 5,55 | 55,50 |
| 31 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική γάλακτος φ30 cm χωρίς γρίφα για εξωτερικούς χώρους | 10 | 6,05 | 60,50 |
| 32 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική φ30 cm γαλακτώδης εξωτερικού χώρου με ντουί πορσελάνης Ε27και γρίφα | 15 | 9,00 | 135,00 |
| 33 | Ντουί λαμπτήρων Ε27 πορσελάνης λευκό | 30 | 0,56 | 16,80 |
| 34 | Ντουί λαμπτήρων Ε27πλαστικό μαύρο | 50 | 0,22 | 11,00 |
| 35 | Ντουί λαμπτήρων Ε27 πλαστικό λευκό | 30 | 0,34 | 10,20 |
| 36 | Καρούλι πλαστικό μεγάλο με καλώδιο 25 μ. 3*1,5mm2 | 2 | 26,13 | 52,26 |
| 37 | Spot – προβολέας 1*500W IP55 | 10 | 6,67 | 66,70 |
| 38 | Προβολέας led 10 W 3000K μαύρος IP 65 | 5 | 9,25 | 46,25 |
| 39 | Κλέμα με ασφαλειοθήκη 5*20mm 806A/2P | 150 | 0,55 | 82,50 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 | 3.726,56 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 30/6661.0001 (6.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Φωτιστικό κορυφής – ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W από πλαστικό με πλαστικό καπάκι κομπλέ(με Μ/Σ, ασφαλειοθήκη,ντουί,πυκνωτή, λάμπα) | 30 | 79,35 | 2.380,50 |
| 2 | Φωτιστικό δρόμου 1*125W Ε27 IP65 230V | 20 | 32,37 | 647,40 |
| 3 | Μετασχηματιστής για λάμπα νατρίου 70W, 230V, 1.0A, 50Hz | 50 | 5,68 | 284,00 |
| 4 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 125W, 230V, 1.15A, 50Hz | 50 | 6,10 | 305,00 |
| 5 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 250W, 230V, 2.3A | 10 | 9,64 | 96,40 |
| 6 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | 50 | 0,28 | 14,00 |
| 7 | Ντουί πορσελάνης βάσης Ε27 τύπου ΔΕΗ | 50 | 0,45 | 22,50 |
| 8 | Εξωτερικό φωτοκύτταρο τύπου βαρελάκι 10A 230V | 10 | 3,90 | 39,00 |
| 9 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 25A 230V | 20 | 1,73 | 34,60 |
| 10 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 32A 230V | 20 | 1,73 | 34,60 |
| 11 | Στάρτερ 4-65 230V | 20 | 0,19 | 3,80 |
| 12 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13χ19mmx20yd σε 5 διαφορετικούς χρωματισμούς(12τεμ./χρ.) | 60 | 0,46 | 27,60 |
| 13 | Διακόπτης τριπολικός 3x40Α 230V ράγας | 6 | 5,20 | 31,20 |
| 14 | Πλαστικοί γλόμποι Φ40 με άνοιγμα 18cm για μαντεμένιους ιστούς με γρίφο μεταλλική | 2 | 20,70 | 41,40 |
| 15 | Φωτοκύτταρο ημέρας νύκτας 6 A,230V IP44 | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 16 | Μικροαυτόματος 1Ρ 63 Α,230V,6ΚΑ τύπου D | 12 | 6,92 | 83,04 |
| 17 | Μικροαυτόματος 1Ρ,50Α ,6ΚΑ,230V τύπου D | 12 | 6,50 | 78,00 |
| 18 | Μικροαυτόματος 3Ρ,50A 6KA,400V τύπου Β | 6 | 14,94 | 89,64 |
| 19 | Κλεμμοσειρά 12*10mm2 λευκή (σειρά 12 τεμάχια ) | 20 | 1,14 | 22,80 |
| 20 | Κλεμμοσειρά 12*25mm2 μαύρη (σειρά 10 τεμάχια) | 20 | 3,50 | 70,00 |
| 21 | Κλεμμοσειρά 12*2.5mm2 λευκή (σειρά 12 τεμάχια) | 20 | 0,71 | 14,20 |
| 22 | Στήριγμα ρόκα 9mm/25mm (συσκ.100 τεμ) | 10 | 1,80 | 18,00 |
| 23 | Στήριγμα ρόκα 8mm/25mm (συσκ.100 τεμ) | 10 | 1,58 | 15,80 |
| 24 | Στήριγμα ρόκα 9mm/35mm (συσκ.100 τεμ) | 10 | 1,58 | 15,80 |
| 25 | Ακροδέκτες χαλκού 16 mm2 | 100 | 0,19 | 19,00 |
| 26 | Ακροδέκτες χαλκού 25 mm2 | 100 | 0,37 | 37,00 |
| 27 | Ταινία καουτσούκ αυτοβουλκαζόμενη ( χωρίς κόλλα )19mm*0.756mm*9.15m | 14 | 8,24 | 115,36 |
| 28 | Συνδ.(σωληνάκια ) καλωδίων χαλκού 16mm2 | 100 | 0,29 | 29,00 |
| 29 | Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου 1m ERIBAN | 18 | 8,5 | 153,00 |
| 30 | Φωτιστικό δρόμου OLYMPUS Γκρι 505*200mm για λάμπες Ε27 125W MBF Υδραργύρου με πυκνωτή και μετασχηματιστή . | 10 | 37,96 | 379,60 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 | 5.122,24 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α.30/7135.0001 (8.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρας 13W led στα 12V Ε27 | 40 | 5,75 | 230,00 |
| 2 | Λαμπτήρας ιωδίου R7S με ακίδες 200W 230V με διάρκεια ζωής 3000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 3500 | 20 | 0,81 | 16,20 |
| 3 | Λαμπτήρας απλός πυρακτώσεως Ε27 60W 230V με διάρκεια ζωής 1000 και άνω | 300 | 0,56 | 168,00 |
| 4 | Λαμπτήρας φθορίου 1,20μ, 36W,230V | 40 | 0,57 | 22,80 |
| 5 | Λαμπτήρας φθορίου 0,60μ, 18W, 230V | 50 | 0,58 | 29,00 |
| 6 | Λαμπτήρας απλός πυρακτώσεως Ε27 75W 230V με διάρκεια ζωής 1.000 ώρες και άνω, φωτεινής ροής (lumens) 930 | 200 | 0,64 | 128,00 |
| 7 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI NEUTRAL WHITE με ακίδες 70W,230V με διάρκεια ζωής 4 χρόνια, φωτεινής ροής (lumens) 5700 | 20 | 7,93 | 158,60 |
| 8 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI VIALOX NAV-TS SUPER (SON-TS PLUS) 150W,230V με διάρκεια ζωής 4 χρόνια, φωτεινής ροής (lumens) 15000 | 40 | 8,17 | 326,80 |
| 9 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI VIALOX NAV-T (SON-T) Ε40 250W,230V με διάρκεια ζωής 4 χρόνια, φωτεινής ροής (lumens) 28000 | 20 | 7,48 | 149,60 |
| 10 | Λαμπτήρας VIOLOX NAV-T (SON-T) Ε40 250W 230V με διάρκεια ζωής 10.000 ώρες και άνω, φωτεινής ροής (lumens) 25500 | 20 | 11,96 | 239,20 |
| 11 | Λαμπτήρας υδραργύρου HQL (MBF-U) αχλαδωτή Ε40 250W 230V φωτεινής ροής (lumens) 20500 | 50 | 4,83 | 241,50 |
| 12 | Λαμπτήρας υδραργύρου HQL (MBF-U) αχλαδωτή Ε27 125W 230V φωτεινής ροής (lumens) 20500 | 280 | 2,76 | 772,80 |
| 13 | Λαμπτήρας απλός πυρακτώσεως Β22 100W 230V με διάρκεια ζωής 1.000 ώρες και άνω, φωτεινής ροής (lumens) 930 | 50 | 0,56 | 28,00 |
| 14 | Ενδεικτικές λυχνίες ράγας 230V | 40 | 0,63 | 25,20 |
| 15 | Λαμπτήρας E27 VIALOX NAX TS SUPER (SON-TS) υψηλής πίεσης σωληνωτή 150W 230V με διάρκεια ζωής 16000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 17500 | 50 | 10,60 | 530,00 |
| 16 | Λαμπτήρας PL καρφωτή 26W 230V | 20 | 2,07 | 41,40 |
| 17 | Λαμπτήρας οικονομικός ηλεκτρονικός COOLWHITE Ε27 26W 230V με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 1500 και άνω | 150 | 2,88 | 432,00 |
| 18 | Λαμπτήρας οικονομικός ηλεκτρονικός COOLWHITE Ε27 30W 230V με διάρκεια ζωής 10.000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 1800 και άνω | 150 | 3,66 | 549,00 |
| 19 | Λαμπτήρας οικονομικός ηλεκτρονικός COOLWHITE Ε27 32W 230V με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 2000 και άνω | 100 | 4,72 | 472,00 |
| 20 | Λαμπτήρας κρυστάλλου PAR 30 HALOGEN FLOOD για στεγανό προβολέα δαπέδου Ε27 75W, 230V, με διάρκεια ζωής 1500 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 1400 και άνω | 30 | 3,83 | 114,90 |
| 21 | Λαμπτήρας VIALOX NAV-E/I (SON-E/I) υψηλής πίεσης αχλαδωτή E27 70W, 230V διαμέτρου 71mm & άνω, μήκους 156mm & άνω, φωτεινής ροής 5600 Lum & άνω με εκκινητή | 191 | 7,14 | 1.363,74 |
| 22 | Λάμπα αλογόνου 230V 46W E27 | 200 | 0,89 | 178,00 |
| 23 | Λάμπα αλογόνου 230V 20W E14 Κερί | 100 | 0,89 | 89,00 |
| 24 | Λάμπα οικονομίας αλογόνου σφαιρική 230V , 18-25 W , E27,ECO30 | 200 | 0,70 | 140,00 |
| 25 | Λάμπα αλογόνου καθρέπτου PAR 16 25ο 18 W 230V GU10 | 20 | 2,21 | 44,20 |
| 26 | Λάμπα καθρέπτου χαμ. Τάσης 12 volt GU5.3 | 20 | 0,74 | 14,80 |
| 27 | Λάμπα αλογόνου καθρέπτου PAR 16 40ο 35W GU10 | 20 | 1,99 | 39,80 |
| 28 | Λάμπα ιωδίνης GU10 35W 38ο 2700Κ CLASS B 395 LM NY. | 30 | 0,75 | 22,50 |
| 29 | Λάμπα Ιωδίνης LINEAR R7S 78mm 200W luxtek 230V | 50 | 0,83 | 41,50 |
| 30 | Λάμπα ιωδίνης LINEAR 118 mm 300Wluxtek 230V | 30 | 0,85 | 25,50 |
| 31 | Λάμπα led E14 4W P45 σφαιρική φυσικό λευκό V- TAC | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 32 | Λάμπα led 4W GX53 4000K | 10 | 5,42 | 54,20 |
| 33 | Λάμπα LED 5W GU10 36ο 3000Κ | 50 | 1,63 | 81,50 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4 | 6.832,24 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 25/6662.0005(8.000,00€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Επιτηρητής φάσεων 3*300-500V AC, έλεγχος αστοχίας φάσης ,απώλειας φάσης ασυμμετρίας φάσεων , διαδοχής φάσεων ,έλεγχος υπέρτασης ,έλεγχος υπότασης , εύρος μέτρησης τάσης :Umax 420- 500V / Umin 300-380V, ελάχιστος ρυθμ.χρονος Delay-off 0.1-30sec, ελαχ.ρυθμ.χρονος Delay-on 200msec. Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO:2 , βάθος 103,7mm , όχι αποσπώμενοι σφικτήρες , ονομαστική τάση έλεγχου 3*300-500V AC, ύψος 85,6mm , πλάτος 22,5mm | 20 | 45,00 | 900,00 |
| 2 | Ρελέ επιτήρησης στάθμης αγωγής υγρών 230V με επαφές 10Α/230VAC,με θερμοκρασία λειτουργίας -10οC~+70 οC | 10 | 14,78 | 147,80 |
| 3 | Ηλεκτρονικό χρονικό DELAY ON με 7 περιοχές χρονικής ρύθμισης 1-10s,1-10min,1-10h-100h,με περιοχή ρύθμισης 5%-100%,τάση τροφοδοσίας 24-240VAC/DC,επαφές Α1-Α2,με έξοδο μία μεταγωγική επαφή 1C/O 8A/250VAC και ενδείξεις λειτουργίας με LED | 10 | 17,83 | 178,30 |
| 4 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 63Α | 10 | 1,67 | 16,70 |
| 5 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | 10 | 1,67 | 16,70 |
| 6 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α | 10 | 2,53 | 25,30 |
| 7 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 6Α | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 8 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 10Α | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 9 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 16Α | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 10 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 25Α | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 11 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 32Α | 10 | 0,30 | 3,00 |
| 12 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο κοινό 10Α | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 13 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο κοινό 16A | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 14 | Ρευματολήπτες – ρευματοδότες αρσενικοί πολυαμιδίου χρώματος με βαθμό προστασίας ΙΡ20 | 20 | 0,68 | 13,60 |
| 15 | Ρευματολήπτες – ρευματοδότες θηλυκοί πολυαμιδίου χρώματος μαύρο με βαθμό προστασίας ΙΡ20 | 20 | 1,44 | 28,80 |
| 16 | Πρεσσοστάτης 12pm | 2 | 15,18 | 30,36 |
| 17 | Πρεσσοστάτης 5pm | 10 | 14,15 | 141,50 |
| 18 | Μεταλλικά πουράκια επιφανείας 3/8 | 10 | 7,27 | 72,7 |
| 19 | Ηλεκτρόδια με πλαστικό περίβλημα ( πουράκια) | 10 | 5,43 | 54,30 |
| 20 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 9Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 10 | 11,21 | 112,10 |
| 21 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 22Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 10 | 20,53 | 205,30 |
| 22 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 32Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 20 | 25,24 | 504,80 |
| 23 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 50Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 2ΝΟ+2ΝC | 5 | 45,43 | 227,15 |
| 24 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 105Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 2ΝΟ+2ΝC | 5 | 57,39 | 286,95 |
| 25 | Μούφα ηλεκτρολογική στεγανοποίησης 4x25mm | 40 | 12,88 | 515,20 |
| 26 | Ασφάλεια Diazed 10 A | 10 | 0,17 | 1,70 |
| 27 | Ασφάλεια Diazed 16 A | 10 | 0,17 | 1,70 |
| 28 | Ασφάλεια Neozed 6 A | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 29 | Ασφάλεια Neozed 10 A | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 30 | Ασφάλεια Neozed 16 A | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 31 | Ασφάλεια Neozed 25 A | 10 | 0,23 | 2,30 |
| 32 | Ασφάλεια Neozed 32 A | 20 | 0,32 | 6,40 |
| 33 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 2Χ0,75 mm2 και χρώματος λευκό | 200 | 0,17 | 34,00 |
| 34 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 4Χ2, 5 mm2 και χρώματος μαύρο | 200 | 0,74 | 148,00 |
| 35 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 4Χ4mm2 και χρώματος μαύρο | 200 | 1,35 | 270,00 |
| 36 | Ηλεκτρομηχανικοί φλοτεροδιακόπτες με 10μ. καλώδιο PVC και αντίβαρο | 30 | 12,25 | 367,50 |
| 37 | Ακροδέκτες δίχαλοι με μόνωση ον.τάσης 600V,μέγιστης θερμοκρασίας 105οC,χάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 21x10x5,8,για αγωγό 1,7 και διχάλα 3,2 | 100 | 0,02 | 2,00 |
| 38 | Ακροδέκτες δίχαλοι με μόνωση ον.τάσης 600V,μέγιστης θερμοκρασίας 105οC,χάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 21x10x5,8,για αγωγό 2,3 και διχάλα 3,2 | 100 | 0,02 | 2,00 |
| 39 | Ακροδέκτες δίχαλοι με μόνωση ον.τάσης 600V,μέγιστης θερμοκρασίας 105οC,χάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 25,2x12,5x7,2,για αγωγό 3,4 και διχάλα 3,7 | 100 | 0,03 | 3,00 |
| 40 | Ακροδέκτες συρταρωτοί θηλυκοί με μόνωση ον.τάσης 300V,μέγιστης θερμοκρασίας 75οC,ορειχάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 18,5x10x3,2 για αγωγό 1,7 και μήκος ακροδέκτη 6,4 | 100 | 0,02 | 2,00 |
| 41 | Ακροδέκτες συρταρωτοί θηλυκοί με μόνωση ον.τάσης 300V,μέγιστης θερμοκρασίας 75οC,ορειχάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 18,5x10x3,2 για αγωγό 2,3 και μήκος ακροδέκτη 6,4 | 100 | 0,02 | 2,00 |
| 42 | Ακροδέκτες συρταρωτοί θηλυκοί με μόνωση ον.τάσης 300V,μέγιστης θερμοκρασίας 75οC,ορειχάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 23,5x12,5x6,6 για αγωγό 3,4 και μήκος ακροδέκτη 7,9 | 100 | 0,02 | 2,00 |
| 43 | Ακροδέκτες ορειχάλκινοι οπής (κως) για αγωγό 10mm και διαστάσεις οπής 8,2mm | 100 | 0,07 | 7,00 |
| 44 | Ακροδέκτες ορειχάλκινοι οπής (κως) για αγωγό 16mm και διαστ άσεις οπής 8,2mm | 100 | 0,10 | 10,00 |
| 45 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι 7,5x5,5x35mm | 100 | 0,11 | 11,00 |
| 46 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13x19mmx20yd χρώματος μαύρο | 60 | 0,46 | 27,60 |
| 47 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13x19mmx20yd χρώματος κόκκινο και καφέ(30τεμ./χρ.) | 60 | 0,46 | 27,60 |
| 48 | Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου σφαιρικός Ε27,42W, 230V,μέσος όρος διάρκειας ζωής έως 2000h,φωτεινότητας 630 lumens | 20 | 0,74 | 14,80 |
| 49 | Προβολέας LED 20W, ψυχρού φωτισμού,230VAC,50/60Hz, 1 COB,1600lm,διαστάσεων 180x90x155mm | 5 | 12,65 | 63,25 |
| 50 | Δεματικά καλωδίου 20 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 30 | 1,44 | 43,20 |
| 51 | Δεματικά καλωδίου 40 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 30 | 3,16 | 94,80 |
| 52 | Μπαταρία 12V 100Ah κλειστού τύπου | 2 | 132,25 | 264,50 |
| 53 | Μπαταρία 12V 120Ah κλειστού τύπου | 2 | 172,50 | 345,00 |
| 54 | Μπαλαντέζα στροφείο 4 θέσεων με θερμική ασφάλεια και καλώδιο 3x2,5mm2 (40m/στροφείο) | 1 | 58,63 | 58,63 |
| 55 | Σύρμα περιέλιξης 0,85mm σε Kg | 30 | 9,32 | 279,60 |
| 56 | Διαφανές βερνίκι περιελίξεως πολυεστερικό σε δοχεία του 1lt | 2 | 8,40 | 16,80 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5 | 5.609,64 |
|  | ΣΥΝΟΛΟΝ(1+2+3+4+5) |  |  | 22.518,23 |
|  | Φ.Π.Α 17% |  |  | 3.828,09 |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  | 26.346,32 |

ΛΕΡΟΣ    24 / 08 / 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΪΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (5.000,00 €)

Κ.Α.  30/6661.0001 (6.000,00 €)

Κ.Α.  30/7135.0001 (8.000,00€)

Κ.Α.  25/6662.0005 (8.000,00 €)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 10/6699.0002 (1.500,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |
| 1 | Φωτοσωλήνας απλός μονοκάναλος στρογγυλό Φ13mm,με σημείο κοπής ανά 1m κατανάλωσης 16,8W/m, διάρκεια ζωής 10.000h,χρώματος διαφανές σε συσκευασία των 100m | 3 |  |  |
| # 2 | # Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Επεκτεινόμενα εξωτερικού χώρου στεγανά 100 Led ανά σειρά, Χρώμα Λαμπτήρων Led: Λευκό, Ολικό μήκος σειράς =10m (περίπου), 230V | 40 |  |  |
| # 3 | # Σετ αξεσουάρ για μονοκάναλο φωτοσωλήνα στρογγυλό (καλώδιο τροφοδοσίας με φις,splice conn,clip,end cap) | 20 |  |  |
| 4 | Δεματικά καλωδίου 10 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 100 |  |  |
| 5 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου με απλό φωτοσωλήνα ασφαλείας σε σχεδιασμό πέντε άστρων διαστάσεων 1,35x0,6 m (Όπως φαίνεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της μελέτης) | 5 |  |  |
| 6 | Φωτεινό σώμα αλουμινίου με απλό φωτοσωλήνα ασφαλείας σε σχεδιασμό φανάρι διαστάσεων 1,10x0,67 m (Όπως φαίνεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της μελέτης) | 6 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 20/6661.0001 (5.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |  |
| 1 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 |  |  |  |
| 2 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– Π με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 |  |  |  |
| 3 | Πίνακας επίτοιχος 1Σ 6ΣΤ ΙΡ40 | 5 |  |  |  |
| 4 | Πίνακας επιτοιχος 2Σ 24+2ΣΤ ,ΙΡ65 | 4 |  |  |  |
| 5 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 4*4mm2 μαύρο | 200 |  |  |  |
| 6 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 5*10mm2 μαύρο | 100 |  |  |  |
| 7 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*10mm2 μαύρο | 100 |  |  |  |
| 8 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*1,5mm2 μαύρο | 200 |  |  |  |
| 9 | Καλώδιο πλακέ γιρλάντας 2*2,5mm2 | 100 |  |  |  |
| 10 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*2,5mm2 μαύρο | 100 |  |  |  |
| 11 | Καλώδιο ηχείων 2*2,5mm2 μαύρο κόκκινο | 100 |  |  |  |
| 12 | Neozed πώμα DO2 (20-63A) | 30 |  |  |  |
| 13 | Diazed βάση ασφαλειών 1Ρ DIII (35-63A) 63A | 30 |  |  |  |
| 14 | Diazed ασφάλεια DIII 35A gL/gG | 50 |  |  |  |
| 15 | Diazed ασφάλεια DIII 50A gL/gG | 50 |  |  |  |
| 16 | Κυλινδρική ασφάλεια 4 A 5*20 250 VAC ( γυάλινη ) | 500 |  |  |  |
| 17 | Κυλινδρική ασφάλεια (γυάλινη) 5 Α 6,35*32 250VAC | 500 |  |  |  |
| 18 | Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας 72h/ εφεδρεία 1 έξοδος 1 στοιχείων | 12 |  |  |  |
| 18 | Λυχνία ράγας led 400V AC κόκκινη ( με 3 ενδεικτικές λυχνίες ) | 10 |  |  |  |
| 19 | Θερμοσυστελλόμενο19mm/6mm 1 m μαύρο με εσωτερική κόλλα | 10 |  |  |  |
| 20 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός 23mm γκρι | 200 |  |  |  |
| 21 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός 16mm γκρι | 200 |  |  |  |
| 22 | Φις σούκο αρσενικό 16 Α λευκό | 30 |  |  |  |
| 23 | Φις σούκο θηλυκό λευκό 16 Α | 20 |  |  |  |
| 24 | Πολύπριζο 5 θέσεων λευκό 3 m καλώδιο | 6 |  |  |  |
| 25 | Σύνδ. (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 25mm2 | 100 |  |  |  |
| 26 | Σφιγκτήρας ράβδου γείωσης 16mm ορείχαλκος | 30 |  |  |  |
| 27 | Καλώδιο εύκαμπτο PVC 3*1 mm2 λευκό NYMHY | 200 |  |  |  |
| 28 | Δίκτυ σήμανσης έργων πορτοκαλί φάρδους 1 μέτρου σε ρολό 50 μέτρων , καρέ 65*35mm | 6 |  |  |  |
| 29 | Συμπαγή προστατευτικά πολυκαρβονικά γυαλιά εργασίας διαφανή μάσκα πλήρους προστασίας | 2 |  |  |  |
| 30 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική γάλακτος φ25cm χωρίς γρίφα για εξωτερικούς χώρους | 10 |  |  |  |
| 31 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική γάλακτος φ30 cm χωρίς γρίφα για εξωτερικούς χώρους | 10 |  |  |  |
| 32 | Φωτιστικό μπάλα ακρυλική φ30 cm γαλακτώδης εξωτερικού χώρου με ντουί πορσελάνης Ε27και γρίφα | 15 |  |  |  |
| 33 | Ντουί λαμπτήρων Ε27 πορσελάνης λευκό | 30 |  |  |  |
| 34 | Ντουί λαμπτήρων Ε27πλαστικό μαύρο | 50 |  |  |  |
| 35 | Ντουί λαμπτήρων Ε27 πλαστικό λευκό | 30 |  |  |  |
| 36 | Καρούλι πλαστικό μεγάλο με καλώδιο 25 μ. 3*1,5mm2 | 2 |  |  |  |
| 37 | Spot – προβολέας 1*500W IP55 | 10 |  |  |  |
| 38 | Προβολέας led 10 W 3000K μαύρος IP 65 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 30/6661.0001 (6.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |  |
| 1 | Φωτιστικό κορυφής – ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W από πλαστικό με πλαστικό καπάκι κομπλέ(με Μ/Σ, ασφαλειοθήκη,ντουί,πυκνωτή, λάμπα) | 30 |  |  |  |
| 2 | Φωτιστικό δρόμου 1*125W Ε27 IP65 230V | 20 |  |  |  |
| 3 | Μετασχηματιστής για λάμπα νατρίου 70W, 230V, 1.0A, 50Hz | 50 |  |  |  |
| 4 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 125W, 230V, 1.15A, 50Hz | 50 |  |  |  |
| 5 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 250W, 230V, 2.3A | 10 |  |  |  |
| 6 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | 50 |  |  |  |
| 7 | Ντουί πορσελάνης βάσης Ε27 τύπου ΔΕΗ | 50 |  |  |  |
| 8 | Εξωτερικό φωτοκύτταρο τύπου βαρελάκι 10A 230V | 10 |  |  |  |
| 9 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 25A 230V | 20 |  |  |  |
| 10 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 32A 230V | 20 |  |  |  |
| 11 | Στάρτερ 4-65 230V | 20 |  |  |  |
| 12 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13χ19mmx20yd σε 5 διαφορετικούς χρωματισμούς(10τεμ./χρ.) | 60 |  |  |  |
| 13 | Διακόπτης τριπολικός 3x40Α 230V ράγας | 6 |  |  |  |
| 14 | Πλαστικοί γλόμποι Φ40 με άνοιγμα 18cm για μαντεμένιους ιστούς με γρίφο μεταλλική | 2 |  |  |  |
| 15 | Φωτοκύτταρο ημέρας νύκτας 6 A,230V IP44 | 10 |  |  |  |
| 16 | Μικροαυτόματος 1Ρ 63 Α,230V,6ΚΑ τύπου D | 12 |  |  |  |
| 17 | Μικροαυτόματος 1Ρ,50Α ,6ΚΑ,230V τύπου D | 12 |  |  |  |
| 18 | Μικροαυτόματος 3Ρ,50A 6KA,400V τύπου Β | 6 |  |  |  |
| 19 | Κλεμμοσειρά 12*10mm2 λευκή (σειρά 12 τεμάχια ) | 20 |  |  |  |
| 20 | Κλεμμοσειρά 12*25mm2 μαύρη (σειρά 10 τεμάχια) | 20 |  |  |  |
| 21 | Κλεμμοσειρά 12*2.5mm2 λευκή (σειρά 12 τεμάχια) | 20 |  |  |  |
| 22 | Στήριγμα ρόκα 9mm/25mm (συσκ.100 τεμ) | 10 |  |  |  |
| 23 | Στήριγμα ρόκα 8mm/25mm (συσκ.100 τεμ) | 10 |  |  |  |
| 24 | Στήριγμα ρόκα 9mm/35mm (συσκ.100 τεμ) | 10 |  |  |  |
| 25 | Ακροδέκτες χαλκού 16 mm2 | 100 |  |  |  |
| 26 | Ακροδέκτες χαλκού 25 mm2 | 100 |  |  |  |
| 27 | Ταινία καουτσούκ αυτοβουλκαζόμενη ( χωρίς κόλλα )19mm*0.756mm*9.15m | 14 |  |  |  |
| 28 | Συνδ.(σωληνάκια ) καλωδίων χαλκού 16mm2 | 100 |  |  |  |
| 29 | Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου 1m ERIBAN | 18 |  |  |  |
| 30 | Φωτιστικό δρόμου OLYMPUS Γκρι 505*200mm για λάμπες Ε27 125W MBF Υδραργύρου με πυκνωτή και μετασχηματιστή . | 10 |  |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α.30/7135.0001 (8.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρας 13W led στα 12V Ε27 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας ιωδίου R7S με ακίδες 200W 230V με διάρκεια ζωής 3000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 3500 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας απλός πυρακτώσεως Ε27 60W 230V με διάρκεια ζωής 1000 και άνω | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας φθορίου 1,20μ, 36W,230V | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας φθορίου 0,60μ, 18W, 230V | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας απλός πυρακτώσεως Ε27 75W 230V με διάρκεια ζωής 1.000 ώρες και άνω, φωτεινής ροής (lumens) 930 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI NEUTRAL WHITE με ακίδες 70W,230V με διάρκεια ζωής 4 χρόνια, φωτεινής ροής (lumens) 5700 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI VIALOX NAV-TS SUPER (SON-TS PLUS) 150W,230V με διάρκεια ζωής 4 χρόνια, φωτεινής ροής (lumens) 15000 | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI VIALOX NAV-T (SON-T) Ε40 250W,230V με διάρκεια ζωής 4 χρόνια, φωτεινής ροής (lumens) 28000 | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας VIOLOX NAV-T (SON-T) Ε40 250W 230V με διάρκεια ζωής 10.000 ώρες και άνω, φωτεινής ροής (lumens) 25500 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας υδραργύρου HQL (MBF-U) αχλαδωτή Ε40 250W 230V φωτεινής ροής (lumens) 20500 | 50 |  |  |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας υδραργύρου HQL (MBF-U) αχλαδωτή Ε27 125W 230V φωτεινής ροής (lumens) 20500 | 280 |  |  |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας απλός πυρακτώσεως Β22 100W 230V με διάρκεια ζωής 1.000 ώρες και άνω, φωτεινής ροής (lumens) 930 | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Ενδεικτικές λυχνίες ράγας 230V | 40 |  |  |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας E27 VIALOX NAX TS SUPER (SON-TS) υψηλής πίεσης σωληνωτή 150W 230V με διάρκεια ζωής 16000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 17500 | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας PL καρφωτή 26W 230V | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας οικονομικός ηλεκτρονικός COOLWHITE Ε27 26W 230V με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 1500 και άνω | 150 |  |  |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας οικονομικός ηλεκτρονικός COOLWHITE Ε27 30W 230V με διάρκεια ζωής 10.000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 1800 και άνω | 150 |  |  |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας οικονομικός ηλεκτρονικός COOLWHITE Ε27 32W 230V με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 2000 και άνω | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας κρυστάλλου PAR 30 HALOGEN FLOOD για στεγανό προβολέα δαπέδου Ε27 75W, 230V, με διάρκεια ζωής 1500 ώρες, φωτεινής ροής (lumens) 1400 και άνω | 30 |  |  |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας VIALOX NAV-E/I (SON-E/I) υψηλής πίεσης αχλαδωτή E27 70W, 230V διαμέτρου 71mm & άνω, μήκους 156mm & άνω, φωτεινής ροής 5600 Lum & άνω με εκκινητή | 191 |  |  |  |  |
| 22 | Λάμπα αλογόνου 230V 46W E27 | 200 |  |  |  |  |
| 23 | Λάμπα αλογόνου 230V 20W E14 Κερί | 100 |  |  |  |  |
| 24 | Λάμπα οικονομίας αλογόνου σφαιρική 230V , 18-25 W , E27,ECO30 | 200 |  |  |  |  |
| 25 | Λάμπα αλογόνου καθρέπτου PAR 16 25ο 18 W 230V GU10 | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Λάμπα καθρέπτου χαμ. Τάσης 12 volt GU5.3 | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Λάμπα αλογόνου καθρέπτου PAR 16 40ο 35W GU10 | 20 |  |  |  |  |
| 28 | Λάμπα ιωδίνης GU10 35W 38ο 2700Κ CLASS B 395 LM NY. | 30 |  |  |  |  |
| 29 | Λάμπα Ιωδίνης LINEAR R7S 78mm 200W luxtek 230V | 50 |  |  |  |  |
| 30 | Λάμπα ιωδίνης LINEAR 118 mm 300Wluxtek 230V | 30 |  |  |  |  |
| 31 | Λάμπα led E14 4W P45 σφαιρική φυσικό λευκό V- TAC | 50 |  |  |  |  |
| 32 | Λάμπα led 4W GX53 4000K | 10 |  |  |  |  |
| 33 | Λάμπα LED 5W GU10 36ο 3000Κ | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4 |  |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 25/6662.0005(8.000,00€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Επιτηρητής φάσεων 3*300-500V AC, έλεγχος αστοχίας φάσης ,απώλειας φάσης ασυμμετρίας φάσεων , διαδοχής φάσεων ,έλεγχος υπέρτασης ,έλεγχος υπότασης , εύρος μέτρησης τάσης :Umax 420- 500V / Umin 300-380V, ελάχιστος ρυθμ.χρονος Delay-off 0.1-30sec, ελαχ.ρυθμ.χρονος Delay-on 200msec. Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO:2 , βάθος 103,7mm , όχι αποσπώμενοι σφικτήρες , ονομαστική τάση έλεγχου 3*300-500V AC, ύψος 85,6mm , πλάτος 22,5mm | 20 |  |  |
| 2 | Ρελέ επιτήρησης στάθμης αγωγής υγρών 230V με επαφές 10Α/230VAC,με θερμοκρασία λειτουργίας -10οC~+70 οC | 10 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρονικό χρονικό DELAY ON με 7 περιοχές χρονικής ρύθμισης 1-10s,1-10min,1-10h-100h,με περιοχή ρύθμισης 5%-100%,τάση τροφοδοσίας 24-240VAC/DC,επαφές Α1-Α2,με έξοδο μία μεταγωγική επαφή 1C/O 8A/250VAC και ενδείξεις λειτουργίας με LED | 10 |  |  |
| 4 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 63Α | 10 |  |  |
| 5 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | 10 |  |  |
| 6 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α | 10 |  |  |
| 7 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 6Α | 10 |  |  |
| 8 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 10Α | 10 |  |  |
| 9 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 16Α | 10 |  |  |
| 10 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 25Α | 10 |  |  |
| 11 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο μινιόν 32Α | 10 |  |  |
| 12 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο κοινό 10Α | 10 |  |  |
| 13 | Ασφάλεια τηκτή με φυσίγγιο κοινό 16A | 10 |  |  |
| 14 | Ρευματολήπτες – ρευματοδότες αρσενικοί πολυαμιδίου χρώματος με βαθμό προστασίας ΙΡ20 | 20 |  |  |
| 15 | Ρευματολήπτες – ρευματοδότες θηλυκοί πολυαμιδίου χρώματος μαύρο με βαθμό προστασίας ΙΡ20 | 20 |  |  |
| 16 | Πρεσσοστάτης 12pm | 2 |  |  |
| 17 | Πρεσσοστάτης 5pm | 10 |  |  |
| 18 | Μεταλλικά πουράκια επιφανείας 3/8 | 10 |  |  |
| 19 | Ηλεκτρόδια με πλαστικό περίβλημα ( πουράκια) | 10 |  |  |
| 20 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 9Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 10 |  |  |
| 21 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 22Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 10 |  |  |
| 22 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 32Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 20 |  |  |
| 23 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 50Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 2ΝΟ+2ΝC | 5 |  |  |
| 24 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 105Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 2ΝΟ+2ΝC | 5 |  |  |
| 25 | Μούφα ηλεκτρολογική στεγανοποίησης 4x25mm | 40 |  |  |
| 26 | Ασφάλεια Diazed 10 A | 10 |  |  |
| 27 | Ασφάλεια Diazed 16 A | 10 |  |  |
| 28 | Ασφάλεια Neozed 6 A | 10 |  |  |
| 29 | Ασφάλεια Neozed 10 A | 10 |  |  |
| 30 | Ασφάλεια Neozed 16 A | 10 |  |  |
| 31 | Ασφάλεια Neozed 25 A | 10 |  |  |
| 32 | Ασφάλεια Neozed 32 A | 20 |  |  |
| 33 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 2Χ0,75 mm2 και χρώματος λευκό | 200 |  |  |
| 34 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 4Χ2, 5 mm2 και χρώματος μαύρο | 200 |  |  |
| 35 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 4Χ4mm2 και χρώματος μαύρο | 200 |  |  |
| 36 | Ηλεκτρομηχανικοί φλοτεροδιακόπτες με 10μ. καλώδιο PVC και αντίβαρο | 30 |  |  |
| 37 | Ακροδέκτες δίχαλοι με μόνωση ον.τάσης 600V,μέγιστης θερμοκρασίας 105οC,χάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 21x10x5,8,για αγωγό 1,7 και διχάλα 3,2 | 100 |  |  |
| 38 | Ακροδέκτες δίχαλοι με μόνωση ον.τάσης 600V,μέγιστης θερμοκρασίας 105οC,χάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 21x10x5,8,για αγωγό 2,3 και διχάλα 3,2 | 100 |  |  |
| 39 | Ακροδέκτες δίχαλοι με μόνωση ον.τάσης 600V,μέγιστης θερμοκρασίας 105οC,χάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 25,2x12,5x7,2,για αγωγό 3,4 και διχάλα 3,7 | 100 |  |  |
| 40 | Ακροδέκτες συρταρωτοί θηλυκοί με μόνωση ον.τάσης 300V,μέγιστης θερμοκρασίας 75οC,ορειχάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 18,5x10x3,2 για αγωγό 1,7 και μήκος ακροδέκτη 6,4 | 100 |  |  |
| 41 | Ακροδέκτες συρταρωτοί θηλυκοί με μόνωση ον.τάσης 300V,μέγιστης θερμοκρασίας 75οC,ορειχάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 18,5x10x3,2 για αγωγό 2,3 και μήκος ακροδέκτη 6,4 | 100 |  |  |
| 42 | Ακροδέκτες συρταρωτοί θηλυκοί με μόνωση ον.τάσης 300V,μέγιστης θερμοκρασίας 75οC,ορειχάλκινο ακροδέκτη, επικάλυψη με κασσίτερο και PVC υλικό μόνωσης, διαστάσεων 23,5x12,5x6,6 για αγωγό 3,4 και μήκος ακροδέκτη 7,9 | 100 |  |  |
| 43 | Ακροδέκτες ορειχάλκινοι οπής (κως) για αγωγό 10mm και διαστάσεις οπής 8,2mm | 100 |  |  |
| 44 | Ακροδέκτες ορειχάλκινοι οπής (κως) για αγωγό 16mm και διαστάσεις οπής 8,2mm | 100 |  |  |
| 45 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι 7,5x5,5x35mm | 100 |  |  |
| 46 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13x19mmx20yd χρώματος μαύρο | 60 |  |  |
| 47 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13x19mmx20yd χρώματος κόκκινο και καφέ(30τεμ./χρ.) | 60 |  |  |
| 48 | Λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου σφαιρικός Ε27,42W, 230V,μέσος όρος διάρκειας ζωής έως 2000h,φωτεινότητας 630 lumens | 20 |  |  |
| 49 | Προβολέας LED 20W, ψυχρού φωτισμού,230VAC,50/60Hz, 1 COB,1600lm,διαστάσεων 180x90x155mm | 5 |  |  |
| 50 | Δεματικά καλωδίου 20 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 30 |  |  |
| 51 | Δεματικά καλωδίου 40 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 30 |  |  |
| 52 | Μπαταρία 12V 100Ah κλειστού τύπου | 2 |  |  |
| 53 | Μπαταρία 12V 120Ah κλειστού τύπου | 2 |  |  |
| 54 | Μπαλαντέζα στροφείο 4 θέσεων με θερμική ασφάλεια και καλώδιο 3x2,5mm2 (40m/στροφείο) | 1 |  |  |
| 55 | Σύρμα περιέλιξης 0,85mm σε Kg | 30 |  |  |
| 56 | Διαφανές βερνίκι περιελίξεως πολυεστερικό σε δοχεία του 1lt | 2 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟΝ(1+2+3+4+5) |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α 17% |  |  |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |

ΛΕΡΟΣ        /       / 2017

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ