# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                                                                          ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :      46/2019

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :          49.020,00    €

Φ.Π.Α. 17%                  :            8.333,40  €

ΣΥΝΟΛΟ                  :           57.353,40   €

Κ.Α.  25.6662.0008  (40.000,00 €)

Κ.Α.  25.7131.0008  (4.000,00 €)

Κ.Α.  25.7135.0002  (5.000,00 €)

Κ.Α.  25.7131.0005  (10.000,00 €)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών 2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                            ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ     46 /2019

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ.Α. 25.6662.0008 (40.000,00 €)

Κ.Α. 25.7131.0008 (4.000,00 €)

Κ.Α. 25.7135.0002 (5.000,00 €)

Κ.Α. 25.7131.0005 (10.000,00 €)

## ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ  1ο

Αντικείμενο της Προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια υδραυλικού υλικού  για το   συνεργείο των υδραυλικών για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του Δήμου Λέρου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:

α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)

β.  N.  3463/2006 (Δ.Κ.Κ. )

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97)

δ. του Ν.4605/2019 – ΦΕΚ 52/01-04-2019.

ε. του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

## Α) ΚΑ 25.6662.0008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά υδραυλικά είδη που είναι απαραίτητα για την  κατασκευή, συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Λέρου από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας υπηρεσίας.

Τα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη του ανωτέρω συνεργείου, ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης που βρίσκονται στην έδρα και στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λέρου.

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου του Δήμου, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου Λέρου.

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες του Δήμου.

## Β) ΚΑ 25.7131.0008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια α) 60 υδρομετρητών υγρού τύπου ½" μήκους 110 mm για τοποθέτηση εντός φρεατίων και β) 84 υδρομετρητών υγρού τύπου ½" μήκους 145-150 mm για τοποθέτηση εκτός φρεατίων.

Ο Δήμος ΛΕΡΟΥ επιθυμεί να προμηθευτεί υδρόμετρα προκειμένου να υδρεύσει οικιακούς καταναλωτές από το δίκτυο που θα τροφοδοτείται από τη νέα μονάδα αφαλάτωσης. Βασικό κριτήριο θα θεωρηθεί η ιδιαίτερη αντοχή των υδρομετρητών στη χρήση με αφαλατωμένο ή υφάλμυρο νερό.

- ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι μετρητές α) ½" μήκους 110 mm θα είναι ταχυμετρικοί, υγρού τύπου απλής ριπής, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης, ενώ οι μετρητές β) ½" μήκους 145-150 mm θα είναι ταχυμετρικοί, υγρού τύπου πολλαπλής ριπής, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης εξολοκλήρου ορειχάλκινοι. Θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ρακόρ σύνδεσης (συνδέσμους ).

Θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας σε δίκτυο διανομής ύδατος.

Οι μετρητές θα είναι για πίεση λειτουργίας 10 BAR τουλάχιστον και θερμοκρασίας από 0 μέχρι 30οC. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν εντός και εκτός φρεατίων επί του πεζοδρομίου σε οριζόντια θέση λειτουργίας.

Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το ISO 4064 με το σπείρωμα συνδέσεως των υδρομετρητών ½¨ να είναι G3/4΄΄.  Όσον αφορά στα μετρολογικά τους στοιχεία, στις δοκιμές αντοχής και στεγανότητας, στην ακρίβεια μετρήσεως, στον τρόπο δοκιμής και ελέγχου, θα πληρούν τουλάχιστον τα προβλεπόμενα της κατηγορία Β της κατευθυντηρίου γραμμής 75/33 της ΕΟΚ.

  - Για κατασκευαστικά κ.λ.π. στοιχεία που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους παραπάνω κανονισμούς.

  - Οι υδρομετρητές πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία 75/33/ΕΟΚ (ΠΔ 1157/21.9.81).

  - Οι προσφερόμενοι μετρητές πρέπει να έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία από άλλες επιχειρήσεις ύδρευσης επί αρκετό χρόνο.  Τούτο θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις που θα προσκομίσει ο προμηθευτής μαζί με την προσφορά του.  Αν πρόκειται για νέο τύπο μετρητή ο προμηθευτής οφείλει να χορηγήσει πλήρη τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία.

  - Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητική ασφάλεια έναντι σκόπιμης επέμβασης για αλλοίωση της ένδειξης ή βλάβης του μηχανισμού .

  - Σε περίπτωση τυχαίας αντιστροφής του νερού , οι μετρητές δεν πρέπει να υφίστανται βλάβες ή μεταβολή των μετρολογικών ιδιοτήτων τους .

  - Ο προμηθευτής με την προσφορά του πρέπει να υποβάλει:

Α.  εικονογραφημένους καταλόγους

Β.  περιγραφή των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων μετρητών

Γ.  κατάλογο ανταλλακτικών με πλήρη στοιχεία του υλικού κατασκευής εντός έκαστου

Δ.  σχέδιο σε τομή των μετρητών

Ε.  αντίγραφο της έγκρισης προτύπου ΕΟΚ

Στ. Ένα δειγμα από κάθε τυπο μετρητών .

Ζ.  Τα μετρολογικά στοιχεία των προσφερόμενων υδρομετρητών.

Η.  Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000 του τελικού κατασκευαστή των υδρομετρητών καθώς επίσης και του προμηθευτή που θα υποβάλλει προσφορά στον  ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ .

Θ. Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας του εργαστηρίου δοκιμής και ελέγχου υδρομέτρων του τελικού κατασκευαστή των υδρομετρητών κατά ΕΝ 17025.

2.  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  - Το μήκος του σώματος των μετρητών από άκρο σε άκρο θα είναι :

α) υδρομετρητής ½" μήκους 110mm με σπείρωμα G3/4”

β) υδρομετρητής ½" μήκους 145-150mm με σπείρωμα G3/4”

  - Όλοι οι μετρητές θα συνοδεύονται από τα ρακόρ σύνδεσης (συνδέσμους ) με σπειρώματα ουράς G1/2¨αντίστοιχα.

  - Στο στόμιο εισαγωγής νερού στους μετρητές θα υπάρχει φίλτρο, του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια θα είναι τουλάχιστον ίση με τη διατομή εισόδου του νερού.

  - Ολόκληρος ο μετρητικός μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων από οποιαδήποτε θέση.

  - Το προστατευτικό κάλυμμα του μετρητικού μηχανισμού θα είναι από πλαστικό.

  - Ονομαστική παροχή του μετρητή  ½"     Qn =  1,5 M3 / Ω και Qmax=3,0 Μ3/Ω .

  - Για την άμεση αντίληψη της κίνησης λειτουργίας του μηχανισμού και για τη ρύθμιση του υδρομετρητή με ηλεκτρονικό όργανο υπάρχει ειδική διάταξη  με αστερίσκο με ανακλαστικά στοιχεία, όπως προβλέπουν οι διεθνείς προδιαγραφές.

3.  ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ επί ποινή αποκλεισμού ζητά από τους προμηθευτές τα ακόλουθα:

  - Οι υδρομετρητές θα πρέπει να διαθέτουν το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ σύμφωνα με την οδηγία 75/33/ΕΟΚ (Π.Δ. 1157/21-9-81). Οι προμηθευτές θα υποβάλλουν με την προσφορά τους την πλήρη έκδοση της έγκρισης τύπου ( επικυρωμένο αντίγραφο) , από αναγνωρισμένο ινστιτούτο της Ε.Ε. ,για τον υδρομετρητή τον οποίο προσφέρουν, της οποίας θα υποβληθεί και επισήμως μεταφρασμένο αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα.

  - Ο κατασκευαστής του πλήρους υδρομετρητή (και όχι κάποιου μέρους αυτού) θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς 9001/2000, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλει με την προσφορά του.

  - Ο προμηθευτής που θα υποβάλλει προσφορά προς τον Δήμο Λέρου. θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς 9001/2000, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλει με την προσφορά του.

  - Ο κατασκευαστής (του πλήρους υδρομέτρου και όχι κάποιου μέρους αυτού) θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο για τη διενέργεια δοκιμών των υδρομέτρων κατά ΕΝ 17025 (ή κατά ΕΝ 45001), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα υποβάλλει με την προσφορά του.

  - Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει 3 δείγματα από κάθε τύπο υδρομετρητή που προσφέρει.

  - Για την άμεση αντίληψη της κίνησης (λειτουργίας) του μηχανισμού και για τον έλεγχο ή τη ρύθμιση του υδρομετρητού με ηλεκτρονικό όργανο, θα υπάρχει συμπληρωματική διάταξη με αστερίσκο σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές.

  - Εικονογραφημένους  καταλόγους

  - Περιγραφή χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υδρομετρητών.

  - Διάγραμμα της καμπύλης πτώσης πιέσεως  σε συνάρτηση με την παροχή.

  - Τιμές παροχών  Qmin ,Qt , Qmax.

  - Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων.

  - Κατάλογο ανταλλακτικών με πλήρη στοιχεία και υλικά κατασκευής για το καθένα.

  - Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα των υδρομετρητών, θα είναι κατασκευασμένα από υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό, και η χρησιμοποίησή τους δεν θα έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα αποδεικνύεται με δήλωση του εργοστασίου αλλά και του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του νόμου για οιεσδήποτε επιπτώσεις στην δημόσια υγεία προκαλέσει η χρήση των υδρομετρητών.

  - Έκθεση - περιγραφή, με τη μέθοδο ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί το εργοστάσιο, στην κατασκευή των συγκεκριμένων υδρομετρητών, η οποία θα αφορά στην συνολική διαδικασία παραγωγής και όχι στον τελικό έλεγχο ποιότητας των υδρομετρητών.

  - Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια  τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, και τα στοιχεία του προμηθευτή. (Επωνυμία, ταχ. Διεύθυνση, Αντικείμενο κλπ)

  - Την εγγύηση των υδρομετρητών από το εργοστάσιο κατασκευής, ρύθμισης και δοκιμής των υδρομετρητών ( και όχι κάποιου μέρους αυτών), καθώς και ταυτόχρονη εγγύηση από τον προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) ετών.

  - Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η ποσοτική παράδοση υδρομετρητών.

  - Στην πλάκα ενδείξεων του μετρητικού μηχανισμού, θα πρέπει να αναφέρονται τα προβλεπόμενα στον κανονισμό τυποποίησης ISO 4064, και συγκεκριμένα:

- Το Εμπορικό σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή.

- Η μετρολογική κλάση.

- Η ονομαστική παροχή (Qn) σε m3/h.

- Το έτος κατασκευής.

- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar (PN).

- Τα γράμματα V και H για τη θέση λειτουργίας που αντιστοιχεί η μετρολογική κλάση.

- Το σήμα εγκρίσεως τύπου ΕΕ.

  - Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης με τα απαιτούμενα ευθύγραμμα τμήματα ανάντι και κατάντι του υδρομετρητή .

  - Φύλλο συμμόρφωσης που θα απαντά σημείο προς σημείο για την συμφωνία ή μη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

  - Βεβαιώσεις από άλλους οργανισμούς ύδρευσης της χώρας για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου τύπου υδρομετρητών .

  - Οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν πρωτότυπη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υδρομετρητών απευθυνόμενη προς τον Δήμο Λέρου στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας και με τα συγκεκριμένα προσφερόμενα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον συμμετέχοντα προμηθευτή , μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης και επισήμως μεταφρασμένο αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα.

  - Τέλος, γλώσσα σύνταξης των προσφορών, ορίζεται η Ελληνική με εξαίρεση πίνακες και πιστοποιητικά με διεθνή σύμβολα και ορολογία ( ή η Αγγλική για τα έγγραφα που εκδίδονται στην Αλλοδαπή) . Όλα τα κατατεθειμένα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα (ειδικά εκείνα που προέρχονται από τα εργοστάσια της αλλοδαπής). Δε λαμβάνονται υπ’ όψιν  και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα τα έγγραφα που δεν πληρούν τα ανωτέρω.

4.  ΥΛΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων μερών των μετρητών, πρέπει να έχουν άριστη συμπεριφορά στις συνθήκες λειτουργίας.

- Δεν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του νερού   μέσα στα προβλεπόμενα όρια.

- Πρέπει να είναι ανθεκτικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση και να έχουν υποστεί την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.

- Για την κατασκευή του σώματος  των υδρομετρητών  θα χρησιμοποιείται ειδικό κράμα ορείχαλκου με κατάληλη περιεκτικότητα σε χαλκό και με κατάλληλη αναλογία κασσίτερου, ψευδάργυρου κ.λ.π.ή άλλο κατάληλο υλικό που να εξασφαλίζει αντοχή σε θαλασσινό νερό και άριστες μηχανικές ιδιότητες  . Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος  θα είναι λεία, χωρίς χυτευτικά ελαττώματα. Η δε αντιδιαβρωτική προστασία εσωτερικά και εξωτερικά του κελύφους θα  είναι ειδική βαφή στο χρώμα του ορείχαλκου ή επινικέλωση.

- Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη αντοχή στις συνθήκες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών.

- Ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν αποδειχτεί ότι έχουν επίπτωση στη δημόσια υγεία.

- Η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών από πλευράς υγιεινής (πλαστικό, διάφορα κράματα, βαφή, κ.λ.π) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από το χημείο του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του Εσωτερικού ή Εξωτερικού ή ακόμα στην περίπτωση αδυναμίας των παραπάνω με δήλωση από τον κατασκευαστή του υδρομέτρου ή προμηθευτή της πρώτης ύλης που έρχεται σε επαφή με το πόσιμο νερό.

5.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ – ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

  - Οι μετρητές θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα προβλεπόμενα για την κατηγορία Β της οδηγίας 75/33 της ΕΟΚ, όσον αφορά τα μετρολογικά στοιχεία.  Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Qt συμπεριλαμβανομένης και της QMAX δεν θα υπερβαίνει το +-2%.

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Qmin       συμπεριλαμβανομένης και Qt εξαιρουμένης ευαισθησίας δεν υπερβαίνει το +-5%.

  - Μεγάλη σημασία θα δοθεί από τον ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ στο σημείο έναρξης καταγραφής ανεξάρτητα από το σφάλμα που πάντως θα πρέπει να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα.

6.  ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

Η απώλεια της πιέσεως η οφειλόμενη στο μετρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,25 bar υπό ονομαστική παροχή Qn και το 1 bar στη μέγιστη παροχή Qmax. Η καμπύλη πτώσης πίεσης συναρτήσει της παροχής θα επισυνάπτεται στην προσφορά.

Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή Ειδών

1.  ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο έλεγχος σε περίπτωση αμφιβολιών των μετρητών θα γίνεται απαραίτητα στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ( ή του εργοστασίου κατασκευής ) και η δαπάνη του ελέγχου θα βαρύνει τον ίδιο.  Ο προμηθευτής ( ή το εργοστάσιο κατασκευής )  οφείλει να έχει πλήρως συγκροτημένο και διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια των δοκιμών που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Ε.Ε.( κατά ΕΝ17025).

Η επιτροπή παραλαβής του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ θα παραλάβει το δείγμα που προσκόμισε ο προμηθευτής για αξιολόγηση και θα το συγκρίνει με το 10% της παραληφθείσας  ποσότητας. Στη περίπτωση ευρέσεως  αποκλίσεων (κατασκευαστικών ή μετρολογικών) ακόμη και σε ένα (1) υδρομετρητή θα επαναλαμβάνεται η  σύγκριση σε αναλογία  10%. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν πάλι αποκλίσεις  ακόμα και σε ένα (1) υδρομετρητή, θα επιστρέφεται όλη η παραληφθείσα ποσότητα.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ κάθε στοιχείο σχετικό με τους μετρητές προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατασκευή τους εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και των αναφερόμενων προτύπων και κανονισμών.

Αν υπάρχουν ετοιμοπαράδοτοι υδρoμετρητές θα ακολουθείται η διαδικασία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.  Ο έλεγχος για την παραλαβή των μετρητών θα γίνεται όπως ορίζεται παρουσία 2 εκπροσώπων του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ για τρία σημεία παροχών και ένα σημείο ευαισθησίας. Τα σημεία αυτά θα βρίσκονται μεταξύ Qmin & Qmax. Στον έλεγχο παραλαβής περιλαμβάνεται και ο έλεγχος στεγανότητας σε πίεση τουλάχιστον 16 bar. Οι μετρητές θα δοκιμάζονται στο σύνολο τους στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή (ή του εργοστασίου κατασκευής ) με δική του δαπάνη.

Ο προμηθευτής  είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει  βεβαίωση στην επιτροπή παραλαβής ότι όλοι οι υδρομετρητές έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο και είναι  μέσα στα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς όρια  λειτουργίας.

Ανεξάρτητα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο του προμηθευτή ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ επιφυλάσσεται να ελέγξει τους μετρητές και σε διαπιστευμένο εργαστήριο της επιλογής του το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο για τον έλεγχο εξοπλισμό.

2.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Οι μετρητές θα παραδίδονται σφραγισμένοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα φέρουν προστατευτικά πλαστικά πώματα στα ακροστόμια εισαγωγής, εξαγωγής και απαραίτητα θα έχουν υποστεί εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασία. Οι δαπάνες των υλικών σφράγισης και βαφής και της σχετικής εργασίας βαρύνουν τον προμηθευτή.

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες του Δήμου.

3.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι μετρητές θα είναι εγγυημένοι για χρονική διάρκεια ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών από την ημέρα παραλαβής τους από τον ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με καινούριο κάθε μετρητή που θα υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια του μετρητή.

4.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Η Αποθήκη του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Η παράδοση θα πραγματοπειηθεί εώς 31/12/2019.

Γ) ΚΑ 25.7135.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Η υπό μελέτη αφορά την προμήθεια  Μαντεμένιων  καπακιών φρεατίων  Ύδρευσης και Αποχέτευσης καθώς και μαντεμένιων εσχαρών φρεατίων απορροής όμβριων  υδάτων  που είναι απαραίτητα για την   λειτουργία  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου  Λέρου και των  διαφόρων  τμημάτων της.

Τα παραπάνω υπό προμήθεια υλικά  θα  αποθηκευτούν σε πρώτη φάση  στην αποθήκη  του  Δήμου  Λέρου και  κατόπιν θα  διανεμηθούν  στα κατά τόπους τμήματα που θα υπάρχει η σχετική ζήτηση.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη του προϊόντος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου Λέρου.

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες του Δήμου.

Δ) ΚΑ 25.7131.0005 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά ηλεκτρομηχανολογικά υλικά  που είναι απαραίτητα για την   συντήρηση και επισκευή του Βιολογικού Καθαρισμού καθώς και των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης του Δήμου Λέρου  από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας υπηρεσίας.

Τα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη του ανωτέρω συνεργείου, ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων  που βρίσκονται στην έδρα και στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λέρου.

Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου του Δήμου, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .

Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη του προϊόντος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου Λέρου.

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες του Δήμου.

Λέρος ,   11/ 10 / 2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	                                                   ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ     46/2019

Κ.Α.  25.6662.0008 (40.000,00 € )

Κ.Α.  25.7131.0008 (4.000,00 €)

Κ.Α.  25.7135.0002  (5.000,00 €)

Κ.Α.  25.7131.0005  (10.000,00 €)

# ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά εκτέλεση προμήθειας, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την κατακύρωση της χαμηλότερης τιμής προσφοράς ανά είδος, για την προμήθεια: ‘ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ’ για την συντήρηση του Δήμου για το έτος 2019.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)

β. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97).

δ. του Ν.4605/2019 – ΦΕΚ 52/01-04-2019.

ε. του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια υλικά ορίζονται στις τεχνικές περιγραφές και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και θα πληρούν τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που κατακυρώθηκε η προμήθεια.

AΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  57.353,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

4.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2019.

4.3  Θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

4.4 O Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη και έως 30% των υπό προμήθεια ειδών και εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

(Yπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στους  κωδικούς όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών

5.1  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

5.2  Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται μέχρι και την ........... ημέρα ........... και ώρα ………….. μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών στο Λακκί Λέρου.

5.3 Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή κατασκευαστές των υπό προμήθεια ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο

5.4  Δεκτές με ποινή αποκλεισμού θα γίνονται οι προσφορές που θα είναι εγγεγραμμένες  στο έντυπο προσφοράς που θα δοθεί από την υπηρεσία μας

ΑΡΘΡΟ 6ο

#### Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. Στους προμηθευτές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για υπογραφή  σύμβασης άνω των 20.000,00 € απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της παρούσας σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα  στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Υπογραφή σύμβασης

Οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθουν μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους,
γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής,
η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την παρ. 10,
ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 132,
κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,
κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης,
κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία,
κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 53 παρ.2 Ν.4412/2016)

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία, σε συνάρτηση με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων. Συνολικά η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί έως τις 31/12/2019.

Εάν υπάρξει διαπιστωμένη ασυνέπεια στην παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος άρθρο 206 παρ.5 του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης..

ΑΡΘΡΟ 12ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή υλικών θα γίνει και από τον υπεύθυνο των υδραυλικών, όπου θα ελέγχεται  η ποσότητα η πληρότητα και η αρτιότητα του παραλαμβανομένου υλικού και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή. Εάν το υλικό δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν δεν θα παραλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και αφού ελεγχθούν από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Λέρου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Λέρος,   11 /10/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ…………………….	                            	     Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΛΗΝΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ                                           ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.   25.6662.0008 (40.000,00 €)

Κ.Α.   25.7131.0008 (4.000,00 €)

Κ.Α.   25.7135.0002 (5.000,00 €)

Κ.Α.   25.7131.0005 (10.000,00 €)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.6662.0008 (40.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2" | 100 ΤΕΜ | 2,50 | 250,00 |
| 2 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4" | 100 ΤΕΜ | 3,60 | 360,00 |
| 3 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" | 100 ΤΕΜ | 5,90 | 590,00 |
| 4 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2" | 50 ΤΕΜ | 20,00 | 1.000,00 |
| 5 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 1/2" | 5 ΤΕΜ | 37,00 | 185,00 |
| 6 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2" | 10 ΤΕΜ | 2,80 | 28,00 |
| 7 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4" | 20 ΤΕΜ | 3,80 | 76,00 |
| 8 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" | 20 ΤΕΜ | 6,50 | 130,00 |
| 9 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3" | 4 ΤΕΜ | 61,00 | 244,00 |
| 10 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 3/4" Χ 1/2" ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ | 150 ΤΕΜ | 6,40 | 960,00 |
| 11 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2"Χ1 1/2" | 50 ΤΕΜ | 4,20 | 210,00 |
| 12 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2"Χ1 " | 5 ΤΕΜ | 5,50 | 27,50 |
| 13 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2"Χ2 1/2" | 5 ΤΕΜ | 11,00 | 55,00 |
| 14 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1"Χ3/4” | 5 ΤΕΜ | 1,10 | 5,50 |
| 15 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1"Χ1/2" | 5 ΤΕΜ | 1,30 | 6,50 |
| 16 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4"Χ1/2" | 350 ΤΕΜ | 0,60 | 210,00 |
| 17 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 11/4"Χ1" | 20 ΤΕΜ | 1,90 | 38,00 |
| 18 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 11/4"Χ2" | 10 ΤΕΜ | 4,90 | 49,00 |
| 19 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1 1/2"Χ11/4" | 20 ΤΕΜ | 2,60 | 52,00 |
| 20 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1 1/2"Χ1" | 50 ΤΕΜ | 3,50 | 175,00 |
| 21 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 | 50 ΤΕΜ | 2,80 | 140,00 |
| 22 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 | 50 ΤΕΜ | 2,80 | 140,00 |
| 23 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 22Χ3/4"Χ22 | 100 ΤΕΜ | 4,20 | 420,00 |
| 24 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 22Χ3/4"Χ22 | 100 ΤΕΜ | 4,20 | 420,00 |
| 25 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 28Χ1"Χ28 | 50 ΤΕΜ | 6,80 | 340,00 |
| 26 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 28Χ1"Χ28 | 50 ΤΕΜ | 6,80 | 340,00 |
| 27 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 32Χ1"Χ32 | 50 ΤΕΜ | 8,50 | 425,00 |
| 28 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 32Χ1"Χ32 | 50 ΤΕΜ | 8,50 | 425,00 |
| 29 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 40Χ1 1/4"Χ40 | 5 ΤΕΜ | 24,00 | 120,00 |
| 30 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 50Χ1 1/2"Χ50 | 5 ΤΕΜ | 26,00 | 130,00 |
| 31 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ32Χ32Χ3 | 150 ΤΕΜ | 6,00 | 900,00 |
| 32 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ18Χ18Χ2 1/2 | 190 ΤΕΜ | 2,60 | 494,00 |
| 33 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1/2” | 50 ΤΕΜ | 0,70 | 35,00 |
| 34 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 3/4” | 150 ΤΕΜ | 1,10 | 165,00 |
| 35 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1 ” | 150 ΤΕΜ | 1,60 | 240,00 |
| 36 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1 1/2” | 30 ΤΕΜ | 3,30 | 99,00 |
| 37 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 2” | 50 ΤΕΜ | 4,90 | 245,00 |
| 38 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣ 3/4” | 100 ΤΕΜ | 0,80 | 80,00 |
| 39 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1/2" | 50 ΤΕΜ | 1,55 | 77,50 |
| 40 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 3/4" | 50 ΤΕΜ | 2,10 | 105,00 |
| 41 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1" | 30 ΤΕΜ | 3,45 | 103,50 |
| 42 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 2" | 20 ΤΕΜ | 14,50 | 290,00 |
| 43 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 2 1/2" | 6 ΤΕΜ | 33,00 | 198,00 |
| 44 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1/2” ΑΡΣ | 30 ΤΕΜ | 6,30 | 189,00 |
| 45 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 3/4” ΑΡΣ | 30 ΤΕΜ | 7,00 | 210,00 |
| 46 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1” ΑΡΣ | 30 ΤΕΜ | 9,50 | 285,00 |
| 47 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2" ΑΡΣ | 20 ΤΕΜ | 10,50 | 210,00 |
| 48 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2" ΘΗΛ | 20 ΤΕΜ | 10,50 | 210,00 |
| 49 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1" ΑΡΣ | 50 ΤΕΜ | 3,35 | 167,50 |
| 50 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1" ΘΗΛ | 50 ΤΕΜ | 3,90 | 195,00 |
| 51 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΑΡΣ | 190 ΤΕΜ | 1,85 | 351,50 |
| 52 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΘΗΛ | 190 ΤΕΜ | 1,85 | 351,50 |
| 53 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ | 190 ΤΕΜ | 1,15 | 218,50 |
| 54 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 18Χ2,5Χ1" ΘΗΛ | 190 ΤΕΜ | 1,15 | 218,50 |
| 55 | ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 40MM | 1000 ΤΕΜ | 0,08 | 80,00 |
| 56 | ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 25MM | 1000 ΤΕΜ | 0,06 | 60,00 |
| 57 | ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ | 4 ΤΕΜ | 3,00 | 12,00 |
| 58 | ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ | 20 ΤΕΜ | 2,80 | 56,00 |
| 59 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1” | 30 ΤΕΜ | 2,15 | 64,50 |
| 60 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4” | 30 ΤΕΜ | 1,12 | 33,60 |
| 61 | ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 ATM Φ110 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΓΚΡΙ) | 60 M | 7,90 | 474,00 |
| 62 | ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 ATM Φ250 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΓΚΡΙ) | 12 Μ | 38,00 | 456,00 |
| 63 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ18Χ2,5 12,5 ΑΤΜ | 1500 Μ | 0,50 | 750,00 |
| 64 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3 12,5 ΑΤΜ | 1500 Μ | 0,65 | 975,00 |
| 65 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ28Χ3 12,5 ΑΤΜ | 1500 Μ | 0,90 | 1.350,00 |
| 66 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ32Χ3 12,5 ΑΤΜ | 1500 Μ | 1,10 | 1.650,00 |
| 67 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ50 16 ΑΤΜ | 400 Μ | 1,90 | 760,00 |
| 68 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ40 16 ΑΤΜ | 200 Μ | 1,40 | 280,00 |
| 69 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ63 16 ΑΤΜ | 100 Μ | 3,40 | 340,00 |
| 70 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ90 16 ΑΤΜ | 100 Μ | 6,20 | 620,00 |
| 71 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΚΚΙΝΗ) 1 1/2" | 24 Μ | 4,80 | 115,20 |
| 72 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΚΚΙΝΗ) 2" | 12 Μ | 6,90 | 82,80 |
| 73 | ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ125 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | 60 M | 3,80 | 228,00 |
| 74 | ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ160 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | 24 Μ | 6,20 | 148,80 |
| 75 | ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ200 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | 102 Μ | 9,60 | 979,20 |
| 76 | ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 45Ο PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ200 | 20 ΤΕΜ | 7,20 | 144,00 |
| 77 | ΦΛΟΤΕΡ ΒΙΔΩΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2” ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10 TEM | 47,00 | 470,00 |
| 78 | ΦΛΟΤΕΡ PVC ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 1/2” ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ | 10 ΤΕΜ | 5,50 | 55,00 |
| 79 | ΚΑΝΑΒΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡ. 200-250 ΓΡ (ΜΠΟΥΚΛΑ) | 50 ΤΕΜ | 1,80 | 90,00 |
| 80 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2” ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ | 20 ΤΕΜ | 1,80 | 36,00 |
| 81 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4” ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ | 20 ΤΕΜ | 2,10 | 42,00 |
| 82 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC Φ63Χ50 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΜΠΛΕ | 6 ΤΕΜ | 6,85 | 41,10 |
| 83 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC Φ90Χ75 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΜΠΛΕ | 6 ΤΕΜ | 7,50 | 45,00 |
| 84 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC Φ110Χ90 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΜΠΛΕ | 10 ΤΕΜ | 8,50 | 85,00 |
| 85 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1” | 10 ΤΕΜ | 3,20 | 32,00 |
| 86 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1” | 30 ΤΕΜ | 3,20 | 96,00 |
| 87 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 3/4” | 10 ΤΕΜ | 2,09 | 20,90 |
| 88 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3/4” | 30 ΤΕΜ | 2,00 | 60,00 |
| 89 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1/2” | 30 ΤΕΜ | 1,20 | 36,00 |
| 90 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2” | 30 ΤΕΜ | 1,30 | 39,00 |
| 91 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΑΡΣΕΝΙΚΗ | 30 ΤΕΜ | 1,90 | 57,00 |
| 92 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΘΗΛΥΚΗ | 20 ΤΕΜ | 2,22 | 44,40 |
| 93 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ | 10 ΤΕΜ | 3,20 | 32,00 |
| 94 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΘΗΛΥΚΗ | 10 ΤΕΜ | 3,06 | 30,60 |
| 95 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ | 30 ΤΕΜ | 4,50 | 135,00 |
| 96 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΘΗΛΥΚΗ | 30 ΤΕΜ | 4,50 | 135,00 |
| 97 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 32Χ1Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ | 10 ΤΕΜ | 5,50 | 55,00 |
| 98 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 32Χ1Χ3 ΘΗΛΥΚΗ | 30 ΤΕΜ | 6,00 | 180,00 |
| 99 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100mm 1/2” | 30 ΤΕΜ | 2,10 | 63,00 |
| 100 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100mm 3/4” | 30 ΤΕΜ | 2,50 | 75,00 |
| 101 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100mm 1” | 30 ΤΕΜ | 3,90 | 117,00 |
| 102 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100mm 1 1/2” | 10 ΤΕΜ | 6,15 | 61,50 |
| 103 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ100mm 2” | 20 ΤΕΜ | 8,10 | 162,00 |
| 104 | ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ150 16 Atm | 1 ΤΕΜ | 160,00 | 160,00 |
| 105 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΠΙΛΟΤΟ 16 Atm ΔΙΠΛΗΣ ΘΑΛΑΜΗΣ Φ75 | 1 ΤΕΜ | 890,00 | 890,00 |
| 106 | ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2” | 20 ΤΕΜ | 3,20 | 64,00 |
| 107 | ΛΑΜΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΔΙΠΛΗ | 50 ΤΕΜ | 0,80 | 40,00 |
| 108 | ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ Φ42 BT | 4 ΤΕΜ | 16,00 | 64,00 |
| 109 | ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 3/4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ΤΕΜ.) | 4 ΤΕΜ | 4,60 | 18,40 |
| 110 | ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΥ 200 ΓΡ. | 5 ΤΕΜ | 10,00 | 50,00 |
| 111 | ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125 ΓΡ. | 5 ΤΕΜ | 2,50 | 12,50 |
| 112 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1/2” 25 mm | 20 ΤΕΜ | 1,35 | 27,00 |
| 113 | ΖΙΜΠΟ ( ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Η΄ ΚΩΝΙΚΟ ) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ Φ90ΧΦ80 ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ 16 ΑΤΜ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 106Χ90 | 10 ΤΕΜ | 7,50 | 75,00 |
| 114 | ΖΙΜΠΟ ΧΙΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ63 ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ PVC ΜΗΚΟΥΣ 16 cm | 10 ΤΕΜ | 16,50 | 165,00 |
| 115 | ΖΙΜΠΟ ΧΙΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ110 ΚΟΜΠΛΕ ΓIA PVC ΜΗΚΟΥΣ 16 cm | 10 ΤΕΜ | 25,00 | 250,00 |
| 116 | ΖΙΜΠΟ ΧΙΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ160 ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ PVC Β.Τ. ΜΗΚΟΥΣ 16 cm | 10 TEM | 37,00 | 370,00 |
| 117 | ΖΙΜΠΟ ΧΙΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ250 ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ PVC Β.Τ. ΜΗΚΟΥΣ 16 cm | 10 ΤΕΜ | 75,00 | 750,00 |
| 118 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ110Χ4” | 8 ΤΕΜ | 13,50 | 108,00 |
| 119 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ90Χ3” | 8 ΤΕΜ | 13,00 | 104,00 |
| 120 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ75Χ21/2” | 8 ΤΕΜ | 10,50 | 84,00 |
| 121 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ63Χ2” | 5 ΤΕΜ | 8,30 | 41,50 |
| 122 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΕΛΑΣΤ.) ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ 16 ΑΤΜ DN 125 | 2 ΤΕΜ | 62,00 | 124,00 |
| 123 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ Φ100Χ125 | 4 ΤΕΜ | 47,00 | 188,00 |
| 124 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ250 | 10 ΤΕΜ | 2,60 | 26,00 |
| 125 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ200 | 10 ΤΕΜ | 2,30 | 23,00 |
| 126 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ150 | 10 ΤΕΜ | 1,80 | 18,00 |
| 127 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ125 | 10 ΤΕΜ | 1,50 | 15,00 |
| 128 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 | 30 TEM | 1,20 | 36,00 |
| 129 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ75 | 30 ΤΕΜ | 0,90 | 27,00 |
| 130 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ60 | 30 ΤΕΜ | 0,80 | 24,00 |
| 131 | ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΕΧΤΡΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΑΡΙΓΚ | 20 ΤΕΜ | 4,90 | 98,00 |
| 132 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ½’’ | 20 ΤΕΜ | 3,90 | 78,00 |
| 133 | ΒΡΥΣΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛ ΠΑΓΚΟΥ | 10 ΤΕΜ | 40,00 | 400,00 |
| 134 | ΝΙΜΑ ΛΟΚΤΑΪ | 20 ΤΕΜ | 9,00 | 180,00 |
| 135 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ | 15 ΤΕΜ | 19,00 | 285,00 |
| 136 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ½΄΄ 1 ΠΟΝΤΟΥ | 30 ΤΕΜ | 1,20 | 36,00 |
| 137 | ΣΠΙΡΑΛ 35ΑΡΙΑ ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ | 10 ΤΕΜ | 4,00 | 40,00 |
| 138 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ | 10 ΤΕΜ | 30,00 | 300,00 |
| 139 | ΖΙΜΠΟ (ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Η΄ ΚΩΝΙΚΟ )ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ Φ90ΧΦ80 ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ 16 ΑΤΜ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 107Χ90 | 10 ΤΕΜ | 15,00 | 150,00 |
| 140 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1,1/4’’ | 20 ΤΕΜ | 2,90 | 58,00 |
| 141 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1,1/2’’ | 10 ΤΕΜ | 15,00 | 150,00 |
| 142 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2’’ | 10 ΤΕΜ | 17,50 | 175,00 |
| 143 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 159-170 300 | 6 ΤΕΜ | 100,00 | 600,00 |
| 144 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 215-226 300 | 4 ΤΕΜ | 130,00 | 520,00 |
| 145 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 271-281 300 | 4 ΤΕΜ | 170,00 | 680,00 |
| 146 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΟ Φ110 | 4 ΤΕΜ | 48,00 | 192,00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 | 32.841,00 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.7131.0008 (4.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 110mm | 60 | 17,50 | 1.050,00 |
| 2 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 145-150mm ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | 84 | 28,00 | 2.352,00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 | 3.402,00 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.7135.0002 (5.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ D 400-ΚΥΚΛΙΚΑ κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή να είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn). Φ800Χ100mm Εξωτερικά Φ600mm Εσωτερικά | 2 | 85,50 | 171,00 |
| 2 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250 κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn). 400Χ400Χ45 mm Εξωτερικά 300Χ300mm Εσωτερικά | 27 | 26,00 | 702,00 |
| 3 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250 κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 500Χ500Χ50 mm Εξωτερικά 400Χ400mm Εσωτερικά | 18 | 44,00 | 792,00 |
| 4 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ D400 κατασκευασμένες από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) 400Χ700Χ60 mm Εξωτερικά 300Χ600mm Εσωτερικά | 2 | 84,00 | 168,00 |
| 5 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ C250 κατασκευασμένες από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 200Χ1000Χ35 mm Εξωτερικά 150Χ900mm Εσωτερικά | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 6 | Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 400 , ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν να ειναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1200mm*1200mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1100mm*1100mm ΒΑΡΟΣ :215kgr | 2 | 410,00 | 820,00 |
| 7 | Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ C 250 , ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) , κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν να είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1000mm*1000mm* ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900mm*900mm ΒΑΡΟΣ :120kgr | 2 | 250,00 | 500,00 |
| 8 | Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 400 , ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν να ειναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1000mm*1000mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900mm*900mm ΒΑΡΟΣ :168kgr | 3 | 350,00 | 1.050,00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 | 4.273,00 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.7131.0005 (10.000,00 €) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ80 | 30 TEM | 0,90 | 27,00 |
| 2 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ Μ16 70 ΜΜ | 400 ΤΕΜ | 0,60 | 240,00 |
| 3 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΒΙΔΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ Μ16 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 400 ΤΕΜ | 0,19 | 76,00 |
| 4 | ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ Μ16Χ3 | 400 ΤΕΜ | 0,10 | 40,00 |
| 5 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 60-70 300 | 4 ΤΕΜ | 43,00 | 172,00 |
| 6 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 70-80 250 | 4 ΤΕΜ | 42,00 | 168,00 |
| 7 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 85-105 300 | 4 ΤΕΜ | 70,00 | 280,00 |
| 8 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 105-125 250 | 4 ΤΕΜ | 74,00 | 296,00 |
| 9 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 155-175 300 | 5 ΤΕΜ | 96,00 | 480,00 |
| 10 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 16 ΑΤΜ Φ50 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | 6 ΤΕΜ | 10,60 | 63,60 |
| 11 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 16 ΑΤΜ Φ63 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | 4 ΤΕΜ | 4,30 | 17,20 |
| 12 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 16 ΑΤΜ Φ75 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | 4 ΤΕΜ | 5,80 | 23,20 |
| 13 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 16 ΑΤΜ Φ90 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | 4 ΤΕΜ | 7,00 | 28,00 |
| 14 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΑΥ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 125 | 1 ΤΕΜ | 70,00 | 70,00 |
| 15 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΑΥ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 100 | 1 ΤΕΜ | 55,00 | 55,00 |
| 16 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΑΥ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 80 | 1 ΤΕΜ | 45,80 | 45,80 |
| 17 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 125 | 4 ΤΕΜ | 30,00 | 120,00 |
| 18 | ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 63 | 4 ΤΕΜ | 54,00 | 216,00 |
| 19 | ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 75 | 4 ΤΕΜ | 60,00 | 240,00 |
| 20 | ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 90 | 6 ΤΕΜ | 62,00 | 372,00 |
| 21 | ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 110 | 6 ΤΕΜ | 64,00 | 384,00 |
| 22 | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΛΑΠΕ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 2 1/2" | 3 ΤΕΜ | 35,90 | 107,70 |
| 23 | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΛΑΠΕ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 2" | 5 ΤΕΜ | 22,00 | 110,00 |
| 24 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200Χ3” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 5 TEM | 70,00 | 350,00 |
| 25 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ2” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 5 ΤΕΜ | 15,00 | 75,00 |
| 26 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75Χ1” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 10 ΤΕΜ | 12,00 | 120,00 |
| 27 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75Χ2” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 2 ΤΕΜ | 13,00 | 26,00 |
| 28 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1 ” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 5 ΤΕΜ | 10,00 | 50,00 |
| 29 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ Φ 140Χ2” ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 2 TEM | 24,00 | 48,00 |
| 30 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Φ80Χ1” ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 5 ΤΕΜ | 8,00 | 40,00 |
| 31 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ MAP GAS | 20 TEM | 8,50 | 170,00 |
| 32 | ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ TURBO JET | 5 TEM | 59,00 | 295,00 |
| 33 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ PN16 ΜΕ EPDM ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 48-58mm | 2 ΤΕΜ | 36,80 | 73,60 |
| 34 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ PN16 ΜΕ EPDM ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 59-73mm | 2 ΤΕΜ | 45,00 | 90,00 |
| 35 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ PN16 ΜΕ EPDM ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 72-85mm | 2 ΤΕΜ | 48,00 | 96,00 |
| 36 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΦΛΑΝΤΣΩΤΗ PN100 | 4 TEM | 100,00 | 400,00 |
| 37 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΦΛΑΝΤΣΩΤΗ PN200 | 2 ΤΕΜ | 340,00 | 680,00 |
| 38 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΦΛΑΝΤΣΩΤΗ PN150 | 2 ΤΕΜ | 220,00 | 440,00 |
| 39 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 90ο ΕΝ545 PN16 DN80 | 4 TEM | 36,00 | 144,00 |
| 40 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο ΕΝ545 PN16 DN80 | 4 TEM | 39,00 | 156,00 |
| 41 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 22ο ΕΝ545 PN16 DN80 | 4 TEM | 42,00 | 168,00 |
| 42 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΚΡΙ Β.Τ. 3” | 25 Μ | 14,20 | 355,00 |
| 43 | ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER ΑΡΣ. 3” | 5ΤΕΜ | 45,00 | 225,00 |
| 44 | ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER ΘΗΛ. 3” | 5 ΤΕΜ | 24,00 | 120,00 |
| 45 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 3,25ΜΜ | 4 ΚG | 4,50 | 18,00 |
| 46 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 2,25ΜΜ | 5 KG | 3,50 | 17,50 |
| 47 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ. Φ150Χ100 | 2 ΤΕΜ | 64,00 | 128,00 |
| 48 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ. Φ125Χ100 | 2 ΤΕΜ | 54,00 | 108,00 |
| 49 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΟ Φ140 | 2 ΤΕΜ | 79,90 | 159,80 |
| 50 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΟ Φ125 | 2 ΤΕΜ | 77,80 | 155,60 |
| 51 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΟ Φ160 | 2 ΤΕΜ | 82,00 | 164,00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4 | 8.504,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟΝ(1+2+3+4) |  |  | 49.020,00 |
|  | Φ.Π.Α 17% |  |  | 8.333,40 |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  | 57.353,40 |

ΛΕΡΟΣ    11 / 10 / 2019

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.   25.6662.0008 (40.000,00 €)

Κ.Α.   25.7131.0008 (4.000,00 €)

Κ.Α.   25.7135.0002 (5.000,00 €)

Κ.Α.   25.7131.0005 (10.000,00 €)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.6662.0008 (40.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2" | 100 ΤΕΜ |  |  |
| 2 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4" | 100 ΤΕΜ |  |  |
| 3 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" | 100 ΤΕΜ |  |  |
| 4 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2" | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 5 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 1/2" | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 6 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2" | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 7 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3/4" | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 8 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1" | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 9 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3" | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 10 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ-ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 3/4" Χ 1/2" ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ | 150 ΤΕΜ |  |  |
| 11 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2"Χ1 1/2" | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 12 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2"Χ1 " | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 13 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2"Χ2 1/2" | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 14 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1"Χ3/4” | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 15 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1"Χ1/2" | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 16 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4"Χ1/2" | 350 ΤΕΜ |  |  |
| 17 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 11/4"Χ1" | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 18 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 11/4"Χ2" | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 19 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1 1/2"Χ11/4" | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 20 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1 1/2"Χ1" | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 21 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 22 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 18Χ2.5Χ1/2"X18X2.5 | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 23 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 22Χ3/4"Χ22 | 100 ΤΕΜ |  |  |
| 24 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 22Χ3/4"Χ22 | 100 ΤΕΜ |  |  |
| 25 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 28Χ1"Χ28 | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 26 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 28Χ1"Χ28 | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 27 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 32Χ1"Χ32 | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 28 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 32Χ1"Χ32 | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 29 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 40Χ1 1/4"Χ40 | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 30 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 50Χ1 1/2"Χ50 | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 31 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ32Χ32Χ3 | 150 ΤΕΜ |  |  |
| 32 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ18Χ18Χ2 1/2 | 190 ΤΕΜ |  |  |
| 33 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1/2” | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 34 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 3/4” | 150 ΤΕΜ |  |  |
| 35 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1 ” | 150 ΤΕΜ |  |  |
| 36 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1 1/2” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 37 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 2” | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 38 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣ 3/4” | 100 ΤΕΜ |  |  |
| 39 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1/2" | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 40 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 3/4" | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 41 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 1" | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 42 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 2" | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 43 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ 2 1/2" | 6 ΤΕΜ |  |  |
| 44 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1/2” ΑΡΣ | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 45 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 3/4” ΑΡΣ | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 46 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ 1” ΑΡΣ | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 47 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2" ΑΡΣ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 48 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 50Χ1 1/2" ΘΗΛ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 49 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1" ΑΡΣ | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 50 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 32Χ1" ΘΗΛ | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 51 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΑΡΣ | 190 ΤΕΜ |  |  |
| 52 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 22Χ3Χ3/4" ΘΗΛ | 190 ΤΕΜ |  |  |
| 53 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ | 190 ΤΕΜ |  |  |
| 54 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. 18Χ2,5Χ1" ΘΗΛ | 190 ΤΕΜ |  |  |
| 55 | ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 40MM | 1000 ΤΕΜ |  |  |
| 56 | ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ 25MM | 1000 ΤΕΜ |  |  |
| 57 | ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 58 | ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 59 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 60 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 61 | ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 ATM Φ110 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΓΚΡΙ) | 60 M |  |  |
| 62 | ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 ATM Φ250 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΓΚΡΙ) | 12 Μ |  |  |
| 63 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ18Χ2,5 12,5 ΑΤΜ | 1500 Μ |  |  |
| 64 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3 12,5 ΑΤΜ | 1500 Μ |  |  |
| 65 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ28Χ3 12,5 ΑΤΜ | 1500 Μ |  |  |
| 66 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ32Χ3 12,5 ΑΤΜ | 1500 Μ |  |  |
| 67 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ50 16 ΑΤΜ | 400 Μ |  |  |
| 68 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ40 16 ΑΤΜ | 200 Μ |  |  |
| 69 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ63 16 ΑΤΜ | 100 Μ |  |  |
| 70 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Φ90 16 ΑΤΜ | 100 Μ |  |  |
| 71 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΚΚΙΝΗ) 1 1/2" | 24 Μ |  |  |
| 72 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΚΚΙΝΗ) 2" | 12 Μ |  |  |
| 73 | ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ125 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | 60 M |  |  |
| 74 | ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ160 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | 24 Μ |  |  |
| 75 | ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ200 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | 102 Μ |  |  |
| 76 | ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 45Ο PVC ΣΕΙΡΑ 41 Φ200 | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 77 | ΦΛΟΤΕΡ ΒΙΔΩΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 2” ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10 TEM |  |  |
| 78 | ΦΛΟΤΕΡ PVC ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 1/2” ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΦΟΥΣΚΑ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 79 | ΚΑΝΑΒΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΙΡ. 200-250 ΓΡ (ΜΠΟΥΚΛΑ) | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 80 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2” ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 81 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΕΞ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4” ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 82 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC Φ63Χ50 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΜΠΛΕ | 6 ΤΕΜ |  |  |
| 83 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC Φ90Χ75 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΜΠΛΕ | 6 ΤΕΜ |  |  |
| 84 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC Φ110Χ90 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΜΠΛΕ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 85 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1” | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 86 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 87 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 3/4” | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 88 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 3/4” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 89 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ 1/2” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 90 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛ-ΘΗΛ 1/2” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 91 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΑΡΣΕΝΙΚΗ | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 92 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 18Χ1/2Χ2,5 ΘΗΛΥΚΗ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 93 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 94 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 22Χ3/4Χ3 ΘΗΛΥΚΗ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 95 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 96 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 28Χ1Χ3 ΘΗΛΥΚΗ | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 97 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 32Χ1Χ3 ΑΡΣΕΝΙΚΗ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 98 | ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 32Χ1Χ3 ΘΗΛΥΚΗ | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 99 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100mm 1/2” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 100 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100mm 3/4” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 101 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100mm 1” | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 102 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 100mm 1 1/2” | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 103 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ100mm 2” | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 104 | ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ150 16 Atm | 1 ΤΕΜ |  |  |
| 105 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΠΙΛΟΤΟ 16 Atm ΔΙΠΛΗΣ ΘΑΛΑΜΗΣ Φ75 | 1 ΤΕΜ |  |  |
| 106 | ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2” | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 107 | ΛΑΜΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΔΙΠΛΗ | 50 ΤΕΜ |  |  |
| 108 | ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ Φ42 BT | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 109 | ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΑ 3/4 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250ΤΕΜ.) | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 110 | ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΥ 200 ΓΡ. | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 111 | ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125 ΓΡ. | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 112 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1/2” 25 mm | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 113 | ΖΙΜΠΟ ( ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Η΄ ΚΩΝΙΚΟ ) ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ Φ90ΧΦ80 ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ 16 ΑΤΜ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 106Χ90 | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 114 | ΖΙΜΠΟ ΧΙΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ63 ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ PVC ΜΗΚΟΥΣ 16 cm | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 115 | ΖΙΜΠΟ ΧΙΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ110 ΚΟΜΠΛΕ ΓIA PVC ΜΗΚΟΥΣ 16 cm | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 116 | ΖΙΜΠΟ ΧΙΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ160 ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ PVC Β.Τ. ΜΗΚΟΥΣ 16 cm | 10 TEM |  |  |
| 117 | ΖΙΜΠΟ ΧΙΤΟΣΙΔΗΡΑ Φ250 ΚΟΜΠΛΕ ΓΙΑ PVC Β.Τ. ΜΗΚΟΥΣ 16 cm | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 118 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ110Χ4” | 8 ΤΕΜ |  |  |
| 119 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ90Χ3” | 8 ΤΕΜ |  |  |
| 120 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ75Χ21/2” | 8 ΤΕΜ |  |  |
| 121 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ63Χ2” | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 122 | ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΕΛΑΣΤ.) ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ 16 ΑΤΜ DN 125 | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 123 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ Φ100Χ125 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 124 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ250 | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 125 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ200 | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 126 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ150 | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 127 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ125 | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 128 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 | 30 TEM |  |  |
| 129 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ75 | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 130 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ60 | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 131 | ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΕΧΤΡΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΑΡΙΓΚ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 132 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ½’’ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 133 | ΒΡΥΣΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΝΙΚΕΛ ΠΑΓΚΟΥ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 134 | ΝΙΜΑ ΛΟΚΤΑΪ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 135 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ | 15 ΤΕΜ |  |  |
| 136 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ½΄΄ 1 ΠΟΝΤΟΥ | 30 ΤΕΜ |  |  |
| 137 | ΣΠΙΡΑΛ 35ΑΡΙΑ ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 138 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 139 | ΖΙΜΠΟ (ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Η΄ ΚΩΝΙΚΟ )ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ Φ90ΧΦ80 ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ 16 ΑΤΜ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 107Χ90 | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 140 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1,1/4’’ | 20 ΤΕΜ |  |  |
| 141 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 1,1/2’’ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 142 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2’’ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 143 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 159-170 300 | 6 ΤΕΜ |  |  |
| 144 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 215-226 300 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 145 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 271-281 300 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 146 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΟ Φ110 | 4 ΤΕΜ |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.7131.0008 (4.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 110mm | 60 |  |  |
| 2 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ½’’ 145-150mm ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | 84 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.7135.0002 (5.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ D 400-ΚΥΚΛΙΚΑ κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή να είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn). Φ800Χ100mm Εξωτερικά Φ600mm Εσωτερικά | 2 |  |  |
| 2 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250 κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn). 400Χ400Χ45 mm Εξωτερικά 300Χ300mm Εσωτερικά | 27 |  |  |
| 3 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΛΑΣΗ C 250 κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 500Χ500Χ50 mm Εξωτερικά 400Χ400mm Εσωτερικά | 18 |  |  |
| 4 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ D400 κατασκευασμένες από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) 400Χ700Χ60 mm Εξωτερικά 300Χ600mm Εσωτερικά | 2 |  |  |
| 5 | ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗ C250 κατασκευασμένες από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) 200Χ1000Χ35 mm Εξωτερικά 150Χ900mm Εσωτερικά | 2 |  |  |
| 6 | Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 400 , ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν να ειναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1200mm*1200mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1100mm*1100mm ΒΑΡΟΣ :215kgr | 2 |  |  |
| 7 | Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ C 250 , ελάχιστη αντοχή 250 kN (25tn) , κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν να είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1000mm*1000mm* ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900mm*900mm ΒΑΡΟΣ :120kgr | 2 |  |  |
| 8 | Καλύμματα Φρεατίων , DZ , ΚΛΑΣΗ D 400 , ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) , κατασκευασμένα από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή οφειλουν να ειναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς και να πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1000mm*1000mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900mm*900mm ΒΑΡΟΣ :168kgr | 3 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.7131.0005 (10.000,00 €) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΦΛΑΝΤΣΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Φ80 | 30 TEM |  |  |
| 2 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ Μ16 70 ΜΜ | 400 ΤΕΜ |  |  |
| 3 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΒΙΔΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ Μ16 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 400 ΤΕΜ |  |  |
| 4 | ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ Μ16Χ3 | 400 ΤΕΜ |  |  |
| 5 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 60-70 300 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 6 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 70-80 250 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 7 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 85-105 300 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 8 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 105-125 250 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 9 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ 155-175 300 | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 10 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 16 ΑΤΜ Φ50 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | 6 ΤΕΜ |  |  |
| 11 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 16 ΑΤΜ Φ63 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 12 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 16 ΑΤΜ Φ75 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 13 | ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΗΣ 16 ΑΤΜ Φ90 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 14 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΑΥ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 125 | 1 ΤΕΜ |  |  |
| 15 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΑΥ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 100 | 1 ΤΕΜ |  |  |
| 16 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΑΥ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 80 | 1 ΤΕΜ |  |  |
| 17 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 125 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 18 | ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 63 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 19 | ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 75 | 4 ΤΕΜ |  |  |
| 20 | ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 90 | 6 ΤΕΜ |  |  |
| 21 | ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GGG40 ΜΕ ΒΑΦΗ BITUMEN EN 545 PN16 DN 110 | 6 ΤΕΜ |  |  |
| 22 | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΛΑΠΕ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 2 1/2" | 3 ΤΕΜ |  |  |
| 23 | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΛΑΠΕ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 2" | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 24 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200Χ3” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 5 TEM |  |  |
| 25 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ2” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 26 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75Χ1” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 10 ΤΕΜ |  |  |
| 27 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75Χ2” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 28 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1 ” Β.Τ ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΜΑΝΔΥΑ & ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 29 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ Φ 140Χ2” ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 2 TEM |  |  |
| 30 | ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Φ80Χ1” ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΙΔΕΣ | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 31 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ MAP GAS | 20 TEM |  |  |
| 32 | ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ TURBO JET | 5 TEM |  |  |
| 33 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ PN16 ΜΕ EPDM ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 48-58mm | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 34 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ PN16 ΜΕ EPDM ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 59-73mm | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 35 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ PN16 ΜΕ EPDM ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 72-85mm | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 36 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΦΛΑΝΤΣΩΤΗ PN100 | 4 TEM |  |  |
| 37 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΦΛΑΝΤΣΩΤΗ PN200 | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 38 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ ΦΛΑΝΤΣΩΤΗ PN150 | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 39 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 90ο ΕΝ545 PN16 DN80 | 4 TEM |  |  |
| 40 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο ΕΝ545 PN16 DN80 | 4 TEM |  |  |
| 41 | ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 22ο ΕΝ545 PN16 DN80 | 4 TEM |  |  |
| 42 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΚΡΙ Β.Τ. 3” | 25 Μ |  |  |
| 43 | ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER ΑΡΣ. 3” | 5ΤΕΜ |  |  |
| 44 | ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER ΘΗΛ. 3” | 5 ΤΕΜ |  |  |
| 45 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 3,25ΜΜ | 4 ΚG |  |  |
| 46 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 2,25ΜΜ | 5 KG |  |  |
| 47 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ. Φ150Χ100 | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 48 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ. Φ125Χ100 | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 49 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΟ Φ140 | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 50 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΟ Φ125 | 2 ΤΕΜ |  |  |
| 51 | ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΑΓΓΙΣΤΡΟ Φ160 | 2 ΤΕΜ |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟΝ(1+2+3+4) |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α 17% |  |  |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |

ΛΕΡΟΣ        /       / 2019

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ