# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

###### ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ	                                                                          ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    24/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

CPV 31681410-0

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :        48.012,30€

Φ.Π.Α. 17%                      :       8.162,09 €

ΣΥΝΟΛΟ :                               56.174,39 €

Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (10.000,00 €)

Κ.Α. 30/6661.0001  (34.500,00 €)

Κ.Α. 20/7135.0001  (8.900,00 €)

Κ.Α. 25/6662.0005  (5.000,00 €)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ	                                         ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ     24/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (10.000,00 €)

Κ.Α. 30/6661.0001  (34.500,00 €)

Κ.Α. 20/7135.0001  (8.900,00 €)

Κ.Α. 25/6662.0005  (5.000,00 €)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ  1ο

Αντικείμενο της Προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για το   συνεργείο των ηλεκτρολόγων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας του Δήμου Λέρου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:

α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)

β.  N.  3463/2006 (Δ.Κ.Κ. )

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97)

δ. του Ν.4605/2019 – ΦΕΚ 52/01-04-2019.

ε. του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η προμήθεια που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης  αφορά τα εξής

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 10/6699.0002 (1.500,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ |  |
| 1 | Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια LED ψείρες κουρτίνα, θερμό φως με διάφανο καλώδιο, επέκταση, κατάλληλα για εξωτερική διακόσμηση. Αριθμός λαμπτήρων: 240,Χρώμα λαμπτήρα: Θερμό (2200-2300K), Μέγεθος λαμπτήρα: 3mm, Επέκταση: Έως 3, Πρόγραμμα: Όχι, Μήκος: 300cm, Ύψος: 30-65cm, Προέκταση παροχής: 300cm, Τροφοδοσία: 230V - 36 V DC, Στεγανότητα: IP 65 | 20 |
| # 2 | Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Επεκτεινόμενα εξωτερικού χώρου στεγανά 100 Led ανά σειρά, Χρώμα Λαμπτήρων Led: Λευκό, Ολικό μήκος σειράς =10m (περίπου), 230V | 15 |
| # 3 | Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Επεκτεινόμενα εξωτερικού χώρου στεγανά 1000 Led ανά σειρά, Χρώμα Λαμπτήρων Led: Λευκό, Ολικό μήκος σειράς =50m (περίπου), 230V | 9 |
| 4 | Δεματικά καλωδίου 30 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 50 |
| 5 | Καλώδιο 3*1,5μμ2 εύκαμπτο | 200 |
| 6 | Καλώδιο 2*1,5μμ2 εύκαμπτο | 200 |
| 7 | Ταινία μονωτική pvc 19mm*0,15mm 20m ( μαύρο -μπλέ – κίτρινο-λευκο) 20 τεμάχια από κάθε χρωματισμό . | 80 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 20/6661.0001 (10.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |
| 1 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 36Στ. IP40 πλαστικό εξωτερικού χώρου | 5 |
| 2 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 4*4mm2 μαύρο | 300 |
| 3 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*1,5mm2 μαύρο | 300 |
| 4 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*2,5mm2 μαύρο | 100 |
| 5 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 5*6 mm2 μαύρο | 300 |
| 6 | Κυλινδρική ασφάλεια 4 A 5*20 250 VAC ( γυάλινη ) | 300 |
| 7 | Χρονοδιακόπτης ράγας 16Α,24h,εφεδρεία 100h. | 10 |
| 8 | Κυλινδρική ασφάλεια (γυάλινη) 6 Α 8*32 250VAC | 300 |
| 9 | Φις σούκο αρσενικό 16 Α λευκό | 10 |
| 10 | Φις σούκο θηλυκό λευκό 16 Α | 10 |
| 11 | Καλώδιο εύκαμπτο PVC 3*1 mm2 λευκό NYMHY | 200 |
| 12 | Κυλινδρική ασφάλεια 6 A 5*20 250 VAC ( γυάλινη ) | 300 |
| 13 | Ντουί λαμπτήρων Ε27 πορσελάνης λευκό με βάση U | 50 |
| 14 | Μπαλαντέζα-καρούλι πλαστικό με καλώδιο 25μ 3x2,5mm² 4 πρίζες σούκο & πώμα ασφαλείας | 1 |
| 15 | Φωτοκύτταρο ημέρας νύκτας 12v,6A | 15 |
| 16 | Προβολέας led 10 W 4000K μαύρος IP 66 | 10 |
| 17 | Κλέμα με ασφαλειοθήκη 5*20mm 806A/2P | 300 |
| 18 | Πρίζες εξωτερικές στεγανές σούκο | 10 |
| 19 | Στηρίγματα καλωδίων - ρόκα Ν°14/25 στρόγγυλα σε συσκευασία 100 τεμαχίων με καρφί από χάλυβα | 5 |
| 20 | Μείγμα χυτορητίνης 170 ML | 10 |
| 21 | Μείγμα χυτορητίνης 500 ML | 5 |
| 22 | Μικροαυτόματος 1P 63A 6ΚΑ 230V τύπου C Ράγας | 5 |
| 23 | Φωτιστικό δρόμου Γκρι 505*200mm για λάμπες Ε27 125W MBF Υδραργύρου από χυτό κράμα αλουμινίου, ακρυλικό κάλυμμα, καθρέπτη αλουμινίου υψηλής καθαρότητας, με πυκνωτή μετασχηματιστή, ασφαλειοθήκη και βραχίονα από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ42mm | 30 |
| 24 | Διακόπτης τριπολικός 3*63Α 400V ράγας | 4 |
| 25 | Μούφες καταλύτη ρητίνης GTA1 | 6 |
| 26 | Προβολείς LED εξωτερικού χώρου 30W 4000K μαύρος IP 66 | 20 |
| 27 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου IP 65,100W «ενδιάμεσης» απόχρωσης 4000Κ,8000 lm/W,δεσμη φωτος 120ο ,CRI>70 ,διαρκεια ζωης 25000 ωρες | 50 |
| 28 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου IP 65,50W «ενδιάμεσης» απόχρωσης 4000Κ,8000 lm/W,δεσμη φωτος 120ο ,CRI>70 ,διαρκεια ζωης 25000 ωρες | 35 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα/KG |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 30/6661.0001 (34.500,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |
| 1 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 |
| 2 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– Π με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 |
| 3 | Φωτιστικό κορυφής – ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W από πλαστικό με πλαστικό καπάκι κομπλέ(με Μ/Σ, ασφαλειοθήκη,ντουί,πυκνωτή, λάμπα) | 100 |
| 4 | Φωτιστικό Δρόμου LED 70 Watt 230V Ψυχρό Λευκό (Ισχύς: 70 Watt, Ισοδυναμία ισχύος: 700 Watt, Τάση:85-265V AC, Φωτεινότητα: 4400 Lumen, Dimming: Όχι, Τύπος χρώματος:Ψυχρό Λευκό 6000 Κelvin και 4400 Lumen, Τύπος LED: CREE LED, Γωνία διάχυσης φωτός: Δέσμη 100° μοιρών, Διάρκειας ζωής: > 50.000 ώρες, Εγγύηση: 2 Χρόνια Άμεση Αντικατάσταση, Πιστοποιητικά: CE, ROHS και διαμετρος βραχιονα 42 mm , EMC,Βάρος: 3500γρ,Μήκος: 493mm,Ύψος: 67.5 mm,Πλάτος: 222 mm) | 20 |
| 5 | Μετασχηματιστής για λάμπα νατρίου 70W, 230V, 1.0A, 50Hz | 80 |
| 6 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 125W, 230V, 1.15A, 50Hz | 200 |
| 7 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | 30 |
| 8 | Ντουί πορσελάνης βάσης Ε27 τύπου ΔΕΗ | 50 |
| 9 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10A 230V | 30 |
| 10 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 16A 230V | 30 |
| 11 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 20A 230V | 30 |
| 12 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 25A 230V | 20 |
| 13 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 32A 230V | 30 |
| 14 | Στάρτερ 4-65 230V | 20 |
| 15 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13χ19mmx20yd σε 5 διαφορετικούς χρωματισμούς(10τεμ./χρ.) | 60 |
| 16 | Διακόπτης τριπολικός 3x40Α 230V ράγας | 4 |
| 17 | Αγωγός πολύκλωνος χαλκου16mm2 (σε kgr) | 135 |
| 18 | Μικροαυτόματος 1Ρ 63 Α,230V,6ΚΑ τύπου D | 6 |
| 19 | Μικροαυτόματος 1Ρ,50Α ,6ΚΑ,230V τύπου D | 6 |
| 20 | Μικροαυτόματος 3Ρ,50A 6KA,400V τύπου Β | 6 |
| 21 | Φωτιστικό μεταλλικό τύπου σκαφακι κενό για 2 λαμπτήρες Τ8 led 120cm τύπου φθορίου με τροφοδοσία στο ένα άκρο | 12 |
| 22 | Κλεμμοσειρά 12*25mm2 μαύρη (σειρά 10 τεμάχια) | 20 |
| 23 | Σωλήνα Φ75 πλαστικη γκρι για προστασία και διέλευση καλωδίων | 70 |
| 24 | Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ42mm | 30 |
| 25 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 250W, 230V, 2.3A | 30 |
| 26 | Γωνίες 90ο για σωλήνα φ75 πλαστική γκρι διέλευσης και προστασίας καλωδίων | 3 |
| 27 | Μπαταρία κλειστού τύπου VRLA χωρίς συντήρηση 12V 100Ah,διαστάσεων 330mm*171mm*215mm | 5 |
| 28 | Ρυθμιστής φόρτισης με νυχτερινή λειτουργία 10A 12/24V | 10 |
| 29 | Φρεάτιο μεταλλικό με καπάκι 50cm*50cm | 1 |
| 30 | Ρελέ ισχύος ράγας 25Α 4ΝΟ 3Μ 220V-400V | 10 |
| 31 | Ρελέ ισχύος ράγας 20Α 2ΝΟ 1Μ 220V | 10 |
| 32 | Αγωγός πολύκλωνος χαλκού 25mm2 (σε kgr) | 140 |
| 33 | Μαγνητικό Ballast για λάμπα νατρίου - μετάλλου HQI 150W 1.80Α 230V 50Ηz | 10 |
| 34 | Πολύπριζο 5 θέσεων με διακόπτη Μήκος καλωδίου: 1.5m, Διακόπτης on / off, Δυνατότητα εγκατάστασης στον τοίχο, Τύπος καλωδίου: 3 x 1.5 mm², Μέγιστο φορτίο: 3500W, Τάση: 230V, Ένταση: 16A, Προστασία: IP20 | 10 |
| 35 | Πολύπριζο 5 Θέσεων με διακόπτη και προστασία υπέρτασης, Μήκος καλωδίου 1.83 m, Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 10A, Ικανότητα ασφαλειοδιακόπτη εισόδου 10 A, Απορρόφηση υπερτάσεων 918 Joules, Απόρριψη θορύβου EMI/RFI (100 kHz έως 10 MHz) 40 dB, Κοινή λειτουργία ρεύματος αιχμής 24 kAmps, Χρόνος απόκρισης στις υπερτάσεις 1 ns | 5 |
| 36 | Ντουί αντάπτορας από Ε40 μετατροπή σε Ε27 Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V, Ντουί Λαμπτήρα :Ε40 ΣΕ Ε27, Βαθμός Στεγανότητας :IP20 | 30 |
| 37 | Καλωδιο ΝΥΥ 3*150mm2+70mm2 | 70 |
| 38 | Φωτιστικά ασφαλείας διαδρόμου εσωτερικού χώρου, αυτονομία 3h,IP 42,led,μήκος 272mm – πλατος121mm,ύψος 50mm,Ισχύς 7,5VA,φωτεινή ροη 300lm | 20 |
| 39 | Φωτιστικό μεταλλικού τύπου σκαφάκι κενό για λαμπτήρες Τ8 led 120cm τύπου φθορίου με τροφοδοσία στο 1 άκρο | 12 |
| 40 | Σύνδεσμοι μεταλλικοί για καλώδιο 3*150μμ2+70μμ2 | 5 |
| 41 | Cos για καλωδιο 3*150μμ2+70μμ2 με τρύπα 12μμ | 5 |
| 42 | Καλώδιο ΝΥΥ 4*10μμ2 0,6/1ΚV J1VV-R4 | 600 |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 10*1,5μμ2 | 400 |
| 44 | Μούφα ηλεκτρολογική στεγανοποίησης 4x25mm | 50 |
| 45 | Λαμπτήρας E27, High Bay LED, 50 Watt, IP54, Θερμοκρασία χρώματος 6000K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 50.000 h, φωτεινής ροής 4900lm | 100 |
| 46 | Λαμπτήρας LED αχλάδι, Ε27, 5W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 2500K, | 100 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α.20/7135.0001 (8.900,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |
| 1 | Λαμπτήρας 13W led στα 12V Ε27 | 40 |
| 2 | Λαμπτήρας led Ε27 5W 230V ,4000k | 300 |
| 3 | Λαμπτήρας LED Τύπου Φθορισμού T5 120cm 14W Ψυχρό Λευκό 6174, Τάση : AC220V-240V, Φωτεινή αποδοτικότητα : 90 Lm / W, Γωνία φωτισμού : 141 °, Lumen : 1260 lm, Τύπος LED : smd, Χρώμα φωτισμού : Ψυχρο Λευκό 6000Κ, CRI (Color Rendering Index-) ≥ : 80 Ra, Θερμοκρασία χρώματος : 6000K, Διάρκεια ζωής: 20.000 Ώρες | 12 |
| 4 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI NAV-TS SUPER SUPER 4Y, 70W, Ντουί RX7s, Θερμοκρασία χρώματος 2000 K, 230V, με διάρκεια ζωής 28000 h, φωτεινής ροής (lumens) 6600 | 10 |
| 5 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI-TS 150W RX7S /D/EXCEL 150W, Θερμοκρασία χρώματος 5450 K, 230V, με διάρκεια ζωής 12000 h, φωτεινής ροής (lumens) 13000 | 10 |
| 6 | Λαμπτήρας HQI-T 400W E40 /N/SI, Θερμοκρασία χρώματος 4100 K, 230V, με διάρκεια ζωής 10000 h, φωτεινής ροής (lumens) 33000 | 10 |
| 7 | Λαμπτήρας υδραργύρου αχλαδωτή, Ε27, 125W, Θερμοκρασία χρώματος 4000 K, 230V, με διάρκεια ζωής 10000 h , φωτεινής ροής (lumens) 6.500 | 360 |
| 8 | Λαμπτήρας οικονομικός σπιράλ E27, 40W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6400K, με διάρκεια ζωής 10000 h , φωτεινής ροής (lumens) 2680 | 80 |
| 9 | Λαμπτήρας οικονομικός σπιράλ E27, 30W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6400K, με διάρκεια ζωής 10000 h , φωτεινής ροής (lumens) 1900 | 70 |
| 10 | Λαμπτήρας HQI-T 250W E40 /N/SI, Θερμοκρασία χρώματος 4100 K, 230V, με διάρκεια ζωής 10000 h, φωτεινής ροής (lumens) 33000 | 10 |
| 11 | Λαμπτήρας LED αχλάδι, Ε27,17.5W, φωτεινής ροής 2500lm, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6500K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 15000 h, Ενεργειακή κλάση A++ | 180 |
| 12 | Λαμπτήρας LED αχλάδι, Ε27, 10W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6000K, | 80 |
| 13 | Λάμπα led t820W 230V viri bright 4000k ενδιάμεσο λευκό φως 180lm 120 cm με τροφοδοσία ενός άκρου | 40 |
| 14 | Λαμπτήρας high pressure sodium lamp hps 150/t/e27,150W | 20 |
| 15 | Λαμπτήρας vialox nav-t super 4v(son-t plus) 150W ,e40 | 20 |
| 16 | Λαμπτήρας e14,led,7w,4000k τύπου κερασάκι | 100 |
| 17 | Λαμπτήρας led Ε27 10W 230V ,4000k | 200 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα |
| --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 25/6662.0005(5.000,00€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |
| 1 | Επιτηρητής φάσεων 3*300-500V AC, έλεγχος αστοχίας φάσης ,απώλειας φάσης ασυμμετρίας φάσεων , διαδοχής φάσεων ,έλεγχος υπέρτασης ,έλεγχος υπότασης , εύρος μέτρησης τάσης :Umax 420- 500V / Umin 300-380V, ελάχιστος ρυθμ.χρονος Delay-off 0.1-30sec, ελαχ.ρυθμ.χρονος Delay-on 200msec. Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO:2 , βάθος 103,7mm , όχι αποσπώμενοι σφικτήρες , ονομαστική τάση έλεγχου 3*300-500V AC, ύψος 85,6mm , πλάτος 22,5mm συνοδευόμενο από τροφοδοτικό . | 10 |
| 2 | Ρελέ επιτήρησης στάθμης αγωγής υγρών 230V με επαφές 10Α/230VAC,με θερμοκρασία λειτουργίας -10οC~+70 οC | 15 |
| 3 | Ηλεκτρονικό χρονικό DELAY ON με 7 περιοχές χρονικής ρύθμισης 1-10s,1-10min,1-10h-100h,με περιοχή ρύθμισης 5%-100%,τάση τροφοδοσίας 24-240VAC/DC,επαφές Α1-Α2,με έξοδο μία μεταγωγική επαφή 1C/O 8A/250VAC και ενδείξεις λειτουργίας με LED | 10 |
| 6 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 22Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 10 |
| 7 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 32Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 5 |
| 9 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 2Χ0,75 mm2 και χρώματος λευκό | 300 |
| 10 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 4Χ4mm2 και χρώματος μαύρο | 200 |
| 11 | Φλοτεροδιακόπτης λυμάτων & ρευστών τύπου αχλάδι με καλώδιο νεοπρένιο 5m | 20 |
| 12 | Προβολέας LED 20W, ψυχρού φωτισμού,230VAC,50/60Hz, 1 COB,1600lm,διαστάσεων 180x90x155mm | 5 |
| 13 | Μπαταρία 12V 120Ah κλειστού τύπου για εκκίνηση γεννητριών | 2 |

ΑΡΘΡΟ 4ο

Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή Ειδών

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η πληρότητα και η αρτιότητα των παραλαμβανομένων ειδών και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές. Εάν το είδος δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου  ή δεν πληρεί κάποιο από τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν θα παραλαμβάνεται. Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα η παραλαβή δεν ολοκληρώνεται μέχρι την επίλυση του με τις σχετικές ενέργειες του αναδόχου – προμηθευτή.

Λέρος ,   02/ 07 / 2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΪΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	                                                           Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (10.000,00 €)

Κ.Α. 30/6661.0001  (34.500,00 €)

Κ.Α. 20/7135.0001  (8.900,00 €)

Κ.Α. 25/6662.0005  (5.000,00 €)

# ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά εκτέλεση προμήθειας, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την κατακύρωση της χαμηλότερης τιμής προσφοράς ανά είδος, για την προμήθεια: ‘ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ’ για την συντήρηση του Δήμου Λέρου, για το έτος 2020.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)

β. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97).

δ. του Ν.4605/2019 – ΦΕΚ 52/01-04-2019.

ε. του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια υλικά ορίζονται στις τεχνικές περιγραφές και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και θα πληρούν τις πρότυπες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που κατακυρώθηκε η προμήθεια

AΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  56.174,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

4.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2020.

4.3  Θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

4.4 O Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη και έως 30% των υπό προμήθεια ειδών και εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

(Yπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στους  κωδικούς όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών

5.1  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

5.2  Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται μέχρι και την ........... ημέρα ........... και ώρα ………….. μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών στο Πλάτανο Λέρου.

5.3 Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή κατασκευαστές των υπό προμήθεια ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο

5.4  Δεκτές με ποινή αποκλεισμού θα γίνονται οι προσφορές που θα είναι εγγεγραμμένες  στο έντυπο προσφοράς που θα δοθεί από την υπηρεσία μας

ΑΡΘΡΟ 6ο

#### Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για υπογραφή  σύμβασης άνω των 20.000,00 € απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της παρούσας σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα  στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Υπογραφή σύμβασης

Οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθουν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι προμηθευτές που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθουν μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους,
γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής,
η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την παρ. 10,
ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 132,
κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,
κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης,
κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία,
κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 53 παρ.2 Ν.4412/2016)

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία, σε συνάρτηση με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων. Συνολικά η προμήθεια δεν θα υπερβεί τον ένα μήνα.

Εάν υπάρξει διαπιστωμένη ασυνέπεια στην παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος άρθρο 206 παρ.5 του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης..

ΑΡΘΡΟ 12ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από τον υπεύθυνο των ηλεκτρολόγων, όπου θα ελέγχεται  η ποσότητα η πληρότητα και η αρτιότητα του παραλαμβανομένου υλικού και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή. Εάν το υλικό δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν δεν θα παραλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και αφού ελεγχθούν από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Λέρου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Λέρος,  02- 07 – 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………                	                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ		                       ΖΑΪΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (10.000,00 €)

Κ.Α.  30/6661.0001 (34.500,00 €)

Κ.Α.  20/7135.0001 (8.900,00€)

Κ.Α.  25/6662.0005 (5.000,00 €)

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 10/6699.0002 (1.500,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |
| 1 | Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια LED ψείρες κουρτίνα, θερμό φως με διάφανο καλώδιο, επέκταση, κατάλληλα για εξωτερική διακόσμηση. Αριθμός λαμπτήρων: 240,Χρώμα λαμπτήρα: Θερμό (2200-2300K), Μέγεθος λαμπτήρα: 3mm, Επέκταση: Έως 3, Πρόγραμμα: Όχι, Μήκος: 300cm, Ύψος: 30-65cm, Προέκταση παροχής: 300cm, Τροφοδοσία: 230V - 36 V DC, Στεγανότητα: IP 65 | 20 | 14,11 | 282,20 |
| # 2 | Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Επεκτεινόμενα εξωτερικού χώρου στεγανά 100 Led ανά σειρά, Χρώμα Λαμπτήρων Led: Λευκό, Ολικό μήκος σειράς =10m (περίπου), 230V | 15 | 9,96 | 149,40 |
| # 3 | Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Επεκτεινόμενα εξωτερικού χώρου στεγανά 1000 Led ανά σειρά, Χρώμα Λαμπτήρων Led: Λευκό, Ολικό μήκος σειράς =50m (περίπου), 230V | 9 | 49,80 | 448,20 |
| 4 | Δεματικά καλωδίου 30 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 50 | 2,49 | 124,50 |
| 5 | Καλώδιο 3*1,5μμ2 εύκαμπτο | 200 | 0,49 | 98,00 |
| 6 | Καλώδιο 2*1,5μμ2 εύκαμπτο | 200 | 0,41 | 82,00 |
| 7 | Ταινία μονωτική pvc 19mm*0,15mm 20m ( μαύρο -μπλέ – κίτρινο-λευκο) 20 τεμάχια από κάθε χρωματισμό . | 80 | 0,66 | 52,80 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 | 1.237,10 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 20/6661.0001 (10.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 36Στ. IP40 πλαστικό εξωτερικού χώρου | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 2 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 4*4mm2 μαύρο | 300 | 1,50 | 450,00 |
| 3 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*1,5mm2 μαύρο | 300 | 0,54 | 162,00 |
| 4 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*2,5mm2 μαύρο | 100 | 0,80 | 80,00 |
| 5 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 5*6 mm2 μαύρο | 300 | 3,00 | 900,00 |
| 6 | Κυλινδρική ασφάλεια 4 A 5*20 250 VAC ( γυάλινη ) | 300 | 0,12 | 36,00 |
| 7 | Χρονοδιακόπτης ράγας 16Α,24h,εφεδρεία 100h. | 10 | 10,66 | 106,60 |
| 8 | Κυλινδρική ασφάλεια (γυάλινη) 6 Α 8*32 250VAC | 300 | 0,20 | 60,00 |
| 9 | Φις σούκο αρσενικό 16 Α λευκό | 10 | 0,53 | 5,30 |
| 10 | Φις σούκο θηλυκό λευκό 16 Α | 10 | 0,69 | 6,90 |
| 11 | Καλώδιο εύκαμπτο PVC 3*1 mm2 λευκό NYMHY | 200 | 0,40 | 80,00 |
| 12 | Κυλινδρική ασφάλεια 6 A 5*20 250 VAC ( γυάλινη ) | 300 | 0,13 | 39,00 |
| 13 | Ντουί λαμπτήρων Ε27 πορσελάνης λευκό με βάση U | 50 | 0,38 | 19,00 |
| 14 | Μπαλαντέζα-καρούλι πλαστικό με καλώδιο 25μ 3x2,5mm² 4 πρίζες σούκο & πώμα ασφαλείας | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 15 | Φωτοκύτταρο ημέρας νύκτας 12v,6A | 15 | 3.05 | 52.5 |
| 16 | Προβολέας led 10 W 4000K μαύρος IP 66 | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 17 | Κλέμα με ασφαλειοθήκη 5*20mm 806A/2P | 300 | 0,80 | 240,00 |
| 18 | Πρίζες εξωτερικές στεγανές σούκο | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 19 | Στηρίγματα καλωδίων - ρόκα Ν°14/25 στρόγγυλα σε συσκευασία 100 τεμαχίων με καρφί από χάλυβα | 5 | 5,00 | 25,00 |
| 20 | Μείγμα χυτορητίνης 170 ML | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 21 | Μείγμα χυτορητίνης 500 ML | 5 | 27,00 | 135,00 |
| 22 | Μικροαυτόματος 1P 63A 6ΚΑ 230V τύπου C Ράγας | 5 | 3,00 | 15,00 |
| 23 | Φωτιστικό δρόμου Γκρι 505*200mm για λάμπες Ε27 125W MBF Υδραργύρου από χυτό κράμα αλουμινίου, ακρυλικό κάλυμμα, καθρέπτη αλουμινίου υψηλής καθαρότητας, με πυκνωτή μετασχηματιστή, ασφαλειοθήκη και βραχίονα από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ42mm | 30 | 60,00 | 1.800,00 |
| 24 | Διακόπτης τριπολικός 3*63Α 400V ράγας | 4 | 8,00 | 32,00 |
| 25 | Μούφες καταλύτη ρητίνης GTA1 | 6 | 15,00 | 90,00 |
| 26 | Προβολείς LED εξωτερικού χώρου 30W 4000K μαύρος IP 66 | 20 | 13,5 | 270,00 |
| 27 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου IP 65,100W «ενδιάμεσης» απόχρωσης 4000Κ,8000 lm/W,δεσμη φωτος 120ο ,CRI>70 ,διαρκεια ζωης 25000 ωρες | 50 | 35,00 | 1750,00 |
| 28 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου IP 65,50W «ενδιάμεσης» απόχρωσης 4000Κ,8000 lm/W,δεσμη φωτος 120ο ,CRI>70 ,διαρκεια ζωης 25000 ωρες | 35 | 21,00 | 735,00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 | 7.466,80 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα/KG | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 30/6661.0001 (34.500,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 | 20,00 | 400,00 |
| 2 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– Π με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 | 13,00 | 260,00 |
| 3 | Φωτιστικό κορυφής – ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W από πλαστικό με πλαστικό καπάκι κομπλέ(με Μ/Σ, ασφαλειοθήκη,ντουί,πυκνωτή, λάμπα) | 100 | 90,00 | 9.000,00 |
| 4 | Φωτιστικό Δρόμου LED 70 Watt 230V Ψυχρό Λευκό (Ισχύς: 70 Watt, Ισοδυναμία ισχύος: 700 Watt, Τάση:85-265V AC, Φωτεινότητα: 4400 Lumen, Dimming: Όχι, Τύπος χρώματος:Ψυχρό Λευκό 6000 Κelvin και 4400 Lumen, Τύπος LED: CREE LED, Γωνία διάχυσης φωτός: Δέσμη 100° μοιρών, Διάρκειας ζωής: > 50.000 ώρες, Εγγύηση: 2 Χρόνια Άμεση Αντικατάσταση, Πιστοποιητικά: CE, ROHS και διαμετρος βραχιονα 42 mm , EMC,Βάρος: 3500γρ,Μήκος: 493mm,Ύψος: 67.5 mm,Πλάτος: 222 mm) | 20 | 47,00 | 940,00 |
| 5 | Μετασχηματιστής για λάμπα νατρίου 70W, 230V, 1.0A, 50Hz | 80 | 7,00 | 560,00 |
| 6 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 125W, 230V, 1.15A, 50Hz | 200 | 6,00 | 1.200,00 |
| 7 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | 30 | 0,28 | 8,40 |
| 8 | Ντουί πορσελάνης βάσης Ε27 τύπου ΔΕΗ | 50 | 0,60 | 30,00 |
| 9 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10A 230V | 30 | 1,80 | 54,00 |
| 10 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 16A 230V | 30 | 2,00 | 60,00 |
| 11 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 20A 230V | 30 | 1,10 | 33,00 |
| 12 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 25A 230V | 20 | 1,10 | 22,00 |
| 13 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 32A 230V | 30 | 1,60 | 48,00 |
| 14 | Στάρτερ 4-65 230V | 20 | 0,50 | 10,00 |
| 15 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13χ19mmx20yd σε 5 διαφορετικούς χρωματισμούς(10τεμ./χρ.) | 60 | 0,51 | 30,60 |
| 16 | Διακόπτης τριπολικός 3x40Α 230V ράγας | 4 | 3,50 | 14,00 |
| 17 | Αγωγός πολύκλωνος χαλκου16mm2 (σε kgr) | 135 | 7,00 | 945,00 |
| 18 | Μικροαυτόματος 1Ρ 63 Α,230V,6ΚΑ τύπου D | 6 | 2,20 | 13,20 |
| 19 | Μικροαυτόματος 1Ρ,50Α ,6ΚΑ,230V τύπου D | 6 | 2,50 | 15,00 |
| 20 | Μικροαυτόματος 3Ρ,50A 6KA,400V τύπου Β | 6 | 7,50 | 45,00 |
| 21 | Φωτιστικό μεταλλικό τύπου σκαφακι κενό για 2 λαμπτήρες Τ8 led 120cm τύπου φθορίου με τροφοδοσία στο ένα άκρο | 12 | 3,60 | 43,20 |
| 22 | Κλεμμοσειρά 12*25mm2 μαύρη (σειρά 10 τεμάχια) | 20 | 3,24 | 64,80 |
| 23 | Σωλήνα Φ75 πλαστικη γκρι για προστασία και διέλευση καλωδίων (σε μετρα) | 70 | 1,00 | 70,00 |
| 24 | Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ42mm | 30 | 9,19 | 275,70 |
| 25 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 250W, 230V, 2.3A | 30 | 15,00 | 450,00 |
| 26 | Γωνίες 90ο για σωλήνα φ75 πλαστική γκρι διέλευσης και προστασίας καλωδίων | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 27 | Μπαταρία κλειστού τύπου VRLA χωρίς συντήρηση 12V 100Ah,διαστάσεων 330mm*171mm*215mm | 5 | 135,00 | 675,00 |
| 28 | Ρυθμιστής φόρτισης με νυχτερινή λειτουργία 10A 12/24V | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 29 | Φρεάτιο μεταλλικό με καπάκι 50cm*50cm | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 30 | Ρελέ ισχύος ράγας 25Α 4ΝΟ 3Μ 220V-400V | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 31 | Ρελέ ισχύος ράγας 20Α 2ΝΟ 1Μ 220V | 10 | 12,00 | 120,00 |
| 32 | Αγωγός πολύκλωνος χαλκού 25mm2 (σε kgr) | 140 | 12 | 1.680,00 |
| 33 | Μαγνητικό Ballast για λάμπα νατρίου - μετάλλου HQI 150W 1.80Α 230V 50Ηz | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 34 | Πολύπριζο 5 θέσεων με διακόπτη Μήκος καλωδίου: 1.5m, Διακόπτης on / off, Δυνατότητα εγκατάστασης στον τοίχο, Τύπος καλωδίου: 3 x 1.5 mm², Μέγιστο φορτίο: 3500W, Τάση: 230V, Ένταση: 16A, Προστασία: IP20 | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 35 | Πολύπριζο 5 Θέσεων με διακόπτη και προστασία υπέρτασης, Μήκος καλωδίου 1.83 m, Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 10A, Ικανότητα ασφαλειοδιακόπτη εισόδου 10 A, Απορρόφηση υπερτάσεων 918 Joules, Απόρριψη θορύβου EMI/RFI (100 kHz έως 10 MHz) 40 dB, Κοινή λειτουργία ρεύματος αιχμής 24 kAmps, Χρόνος απόκρισης στις υπερτάσεις 1 ns | 5 | 17,00 | 85,00 |
| 36 | Ντουί αντάπτορας από Ε40 μετατροπή σε Ε27 Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V, Ντουί Λαμπτήρα :Ε40 ΣΕ Ε27, Βαθμός Στεγανότητας :IP20 | 30 | 2,00 | 60,00 |
| 37 | Καλωδιο ΝΥΥ 3*150mm2+70mm2 | 70 | 49.00 | 3.430,00 |
| 38 | Φωτιστικά ασφαλείας διαδρόμου εσωτερικού χώρου, αυτονομία 3h,IP 42,led,μήκος 272mm – πλατος121mm,ύψος 50mm,Ισχύς 7,5VA,φωτεινή ροη 300lm | 20 | 25,00 | 500,00 |
| 39 | Φωτιστικό μεταλλικού τύπου σκαφάκι κενό για λαμπτήρες Τ8 led 120cm τύπου φθορίου με τροφοδοσία στο 1 άκρο | 12 | 3,90 | 46,80 |
| 40 | Σύνδεσμοι μεταλλικοί για καλώδιο 3*150μμ2+70μμ2 | 5 | 3,30 | 16,50 |
| 41 | Cos για καλωδιο 3*150μμ2+70μμ2 με τρύπα 12μμ | 5 | 3,30 | 16,50 |
| 42 | Καλώδιο ΝΥΥ 4*10μμ2 0,6/1ΚV J1VV-R4 | 600 | 4.20 | 2.520,00 |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 10*1,5μμ2 | 400 | 1,56 | 624,00 |
| 44 | Μούφα ηλεκτρολογική στεγανοποίησης 4x25mm | 50 | 30 | 1.500,00 |
| 45 | Λαμπτήρας E27, High Bay LED, 50 Watt, IP54, Θερμοκρασία χρώματος 6000K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 50.000 h, φωτεινής ροής 4900lm | 100 | 12,80 | 1.280,00 |
| 46 | Λαμπτήρας LED αχλάδι, Ε27, 5W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 2500K, | 100 | 6,00 | 600,00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 | 28.630,20 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α.20/7135.0001 (8.900,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρας 13W led στα 12V Ε27 | 40 | 4,50 | 180,00 |
| 2 | Λαμπτήρας led Ε27 5W 230V ,4000k | 300 | 1,00 | 300,00 |
| 3 | Λαμπτήρας LED Τύπου Φθορισμού T5 120cm 14W Ψυχρό Λευκό 6174, Τάση : AC220V-240V, Φωτεινή αποδοτικότητα : 90 Lm / W, Γωνία φωτισμού : 141 °, Lumen : 1260 lm, Τύπος LED : smd, Χρώμα φωτισμού : Ψυχρο Λευκό 6000Κ, CRI (Color Rendering Index-) ≥ : 80 Ra, Θερμοκρασία χρώματος : 6000K, Διάρκεια ζωής: 20.000 Ώρες | 12 | 15,00 | 180,00 |
| 4 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI NAV-TS SUPER SUPER 4Y, 70W, Ντουί RX7s, Θερμοκρασία χρώματος 2000 K, 230V, με διάρκεια ζωής 28000 h, φωτεινής ροής (lumens) 6600 | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 5 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI-TS 150W RX7S /D/EXCEL 150W, Θερμοκρασία χρώματος 5450 K, 230V, με διάρκεια ζωής 12000 h, φωτεινής ροής (lumens) 13000 | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 6 | Λαμπτήρας HQI-T 400W E40 /N/SI, Θερμοκρασία χρώματος 4100 K, 230V, με διάρκεια ζωής 10000 h, φωτεινής ροής (lumens) 33000 | 10 | 38,00 | 380,00 |
| 7 | Λαμπτήρας υδραργύρου αχλαδωτή, Ε27, 125W, Θερμοκρασία χρώματος 4000 K, 230V, με διάρκεια ζωής 10000 h , φωτεινής ροής (lumens) 6.500 | 360 | 3,50 | 1.260,00 |
| 8 | Λαμπτήρας οικονομικός σπιράλ E27, 40W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6400K, με διάρκεια ζωής 10000 h , φωτεινής ροής (lumens) 2680 | 80 | 9,00 | 720,00 |
| 9 | Λαμπτήρας οικονομικός σπιράλ E27, 30W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6400K, με διάρκεια ζωής 10000 h , φωτεινής ροής (lumens) 1900 | 70 | 3,66 | 256,20 |
| 10 | Λαμπτήρας HQI-T 250W E40 /N/SI, Θερμοκρασία χρώματος 4100 K, 230V, με διάρκεια ζωής 10000 h, φωτεινής ροής (lumens) 33000 | 10 | 29,00 | 290,00 |
| 11 | Λαμπτήρας LED αχλάδι, Ε27,17.5W, φωτεινής ροής 2500lm, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6500K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 15000 h, Ενεργειακή κλάση A++ | 180 | 12,00 | 2.160,00 |
| 12 | Λαμπτήρας LED αχλάδι, Ε27, 10W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6000K, | 80 | 9,00 | 720,00 |
| 13 | Λάμπα led t820W 230V viri bright 4000k ενδιάμεσο λευκό φως 180lm 120 cm με τροφοδοσία ενός άκρου | 40 | 2,30 | 92,00 |
| 14 | Λαμπτήρας high pressure sodium lamp hps 150/t/e27,150W | 20 | 19,00 | 380.00 |
| 15 | Λαμπτήρας vialox nav-t super 4v(son-t plus) 150W ,e40 | 20 | 15,00 | 300,00 |
| 16 | Λαμπτήρας e14,led,7w,4000k τύπου κερασάκι | 100 | 0.90 | 90.00 |
| 17 | Λαμπτήρας led Ε27 10W 230V ,4000k | 200 | 1.20 | 240.00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4 | 7.368,20 |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 25/6662.0005(5.000,00€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Επιτηρητής φάσεων 3*300-500V AC, έλεγχος αστοχίας φάσης ,απώλειας φάσης ασυμμετρίας φάσεων , διαδοχής φάσεων ,έλεγχος υπέρτασης ,έλεγχος υπότασης , εύρος μέτρησης τάσης :Umax 420- 500V / Umin 300-380V, ελάχιστος ρυθμ.χρονος Delay-off 0.1-30sec, ελαχ.ρυθμ.χρονος Delay-on 200msec. Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO:2 , βάθος 103,7mm , όχι αποσπώμενοι σφικτήρες , ονομαστική τάση έλεγχου 3*300-500V AC, ύψος 85,6mm , πλάτος 22,5mm συνοδευόμενο από τροφοδοτικό . | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 2 | Ρελέ επιτήρησης στάθμης αγωγής υγρών 230V με επαφές 10Α/230VAC,με θερμοκρασία λειτουργίας -10οC~+70 οC | 15 | 17,00 | 255,00 |
| 3 | Ηλεκτρονικό χρονικό DELAY ON με 7 περιοχές χρονικής ρύθμισης 1-10s,1-10min,1-10h-100h,με περιοχή ρύθμισης 5%-100%,τάση τροφοδοσίας 24-240VAC/DC,επαφές Α1-Α2,με έξοδο μία μεταγωγική επαφή 1C/O 8A/250VAC και ενδείξεις λειτουργίας με LED | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 6 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 22Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 7 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 32Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 5 | 19,00 | 95,00 |
| 9 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 2Χ0,75 mm2 και χρώματος λευκό | 300 | 0,20 | 60,00 |
| 10 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 4Χ4mm2 και χρώματος μαύρο | 200 | 1,70 | 340,00 |
| 11 | Φλοτεροδιακόπτης λυμάτων & ρευστών τύπου αχλάδι με καλώδιο νεοπρένιο 5m | 20 | 60,00 | 1.200,00 |
| 12 | Προβολέας LED 20W, ψυχρού φωτισμού,230VAC,50/60Hz, 1 COB,1600lm,διαστάσεων 180x90x155mm | 5 | 10,00 | 50,00 |
| 13 | Μπαταρία 12V 120Ah κλειστού τύπου για εκκίνηση γεννητριών | 2 | 150,00 | 300,00 |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5 | 3.310,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ(1+2+3+4+5) |  |  | 48.012,30 |
|  | Φ.Π.Α 17% |  |  | 8.162,09 |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  | 56.174,39 |

ΛΕΡΟΣ    02 / 07 / 2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΪΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :‘’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ‘’

# ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.  10/6699.0002 (1.500,00 €)

Κ.Α.  20/6661.0001 (10.000,00 €)

Κ.Α.  30/6661.0001 (34.500,00 €)

Κ.Α.  20/7135.0001 (8.900,00€)

Κ.Α.  25/6662.0005 (5.000,00 €)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 10/6699.0002 (1.500,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |
| 1 | Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια LED ψείρες κουρτίνα, θερμό φως με διάφανο καλώδιο, επέκταση, κατάλληλα για εξωτερική διακόσμηση. Αριθμός λαμπτήρων: 240,Χρώμα λαμπτήρα: Θερμό (2200-2300K), Μέγεθος λαμπτήρα: 3mm, Επέκταση: Έως 3, Πρόγραμμα: Όχι, Μήκος: 300cm, Ύψος: 30-65cm, Προέκταση παροχής: 300cm, Τροφοδοσία: 230V - 36 V DC, Στεγανότητα: IP 65 | 20 |  |  |
| # 2 | Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Επεκτεινόμενα εξωτερικού χώρου στεγανά 100 Led ανά σειρά, Χρώμα Λαμπτήρων Led: Λευκό, Ολικό μήκος σειράς =10m (περίπου), 230V | 15 |  |  |
| # 3 | Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια Επεκτεινόμενα εξωτερικού χώρου στεγανά 1000 Led ανά σειρά, Χρώμα Λαμπτήρων Led: Λευκό, Ολικό μήκος σειράς =50m (περίπου), 230V | 9 |  |  |
| 4 | Δεματικά καλωδίου 30 πόντων σε συσκευασία των 100 τεμ. | 50 |  |  |
| 5 | Καλώδιο 3*1,5μμ2 εύκαμπτο | 200 |  |  |
| 6 | Καλώδιο 2*1,5μμ2 εύκαμπτο | 200 |  |  |
| 7 | Ταινία μονωτική pvc 19mm*0,15mm 20m ( μαύρο -μπλέ – κίτρινο-λευκο) 20 τεμάχια από κάθε χρωματισμό . | 80 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 20/6661.0001 (10.000,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 36Στ. IP40 πλαστικό εξωτερικού χώρου | 5 |  |  |
| 2 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 4*4mm2 μαύρο | 300 |  |  |
| 3 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*1,5mm2 μαύρο | 300 |  |  |
| 4 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 3*2,5mm2 μαύρο | 100 |  |  |
| 5 | Καλώδιο 0,6/1ΚV 5*6 mm2 μαύρο | 300 |  |  |
| 6 | Κυλινδρική ασφάλεια 4 A 5*20 250 VAC ( γυάλινη ) | 300 |  |  |
| 7 | Χρονοδιακόπτης ράγας 16Α,24h,εφεδρεία 100h. | 10 |  |  |
| 8 | Κυλινδρική ασφάλεια (γυάλινη) 6 Α 8*32 250VAC | 300 |  |  |
| 9 | Φις σούκο αρσενικό 16 Α λευκό | 10 |  |  |
| 10 | Φις σούκο θηλυκό λευκό 16 Α | 10 |  |  |
| 11 | Καλώδιο εύκαμπτο PVC 3*1 mm2 λευκό NYMHY | 200 |  |  |
| 12 | Κυλινδρική ασφάλεια 6 A 5*20 250 VAC ( γυάλινη ) | 300 |  |  |
| 13 | Ντουί λαμπτήρων Ε27 πορσελάνης λευκό με βάση U | 50 |  |  |
| 14 | Μπαλαντέζα-καρούλι πλαστικό με καλώδιο 25μ 3x2,5mm² 4 πρίζες σούκο & πώμα ασφαλείας | 1 |  |  |
| 15 | Φωτοκύτταρο ημέρας νύκτας 12v,6A | 15 |  |  |
| 16 | Προβολέας led 10 W 4000K μαύρος IP 66 | 10 |  |  |
| 17 | Κλέμα με ασφαλειοθήκη 5*20mm 806A/2P | 300 |  |  |
| 18 | Πρίζες εξωτερικές στεγανές σούκο | 10 |  |  |
| 19 | Στηρίγματα καλωδίων - ρόκα Ν°14/25 στρόγγυλα σε συσκευασία 100 τεμαχίων με καρφί από χάλυβα | 5 |  |  |
| 20 | Μείγμα χυτορητίνης 170 ML | 10 |  |  |
| 21 | Μείγμα χυτορητίνης 500 ML | 5 |  |  |
| 22 | Μικροαυτόματος 1P 63A 6ΚΑ 230V τύπου C Ράγας | 5 |  |  |
| 23 | Φωτιστικό δρόμου Γκρι 505*200mm για λάμπες Ε27 125W MBF Υδραργύρου από χυτό κράμα αλουμινίου, ακρυλικό κάλυμμα, καθρέπτη αλουμινίου υψηλής καθαρότητας, με πυκνωτή μετασχηματιστή, ασφαλειοθήκη και βραχίονα από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ42mm | 30 |  |  |
| 24 | Διακόπτης τριπολικός 3*63Α 400V ράγας | 4 |  |  |
| 25 | Μούφες καταλύτη ρητίνης GTA1 | 6 |  |  |
| 26 | Προβολείς LED εξωτερικού χώρου 30W 4000K μαύρος IP 66 | 20 |  |  |
| 27 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου IP 65,100W «ενδιάμεσης» απόχρωσης 4000Κ,8000 lm/W,δεσμη φωτος 120ο ,CRI>70 ,διαρκεια ζωης 25000 ωρες | 50 |  |  |
| 28 | Προβολείς led εξωτερικού χώρου IP 65,50W «ενδιάμεσης» απόχρωσης 4000Κ,8000 lm/W,δεσμη φωτος 120ο ,CRI>70 ,διαρκεια ζωης 25000 ωρες | 35 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα/KG | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 30/6661.0001 (34.500,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 |  |  |
| 2 | Πλαστικά καλύμματα για φωτιστικά κορυφής– Π με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W | 20 |  |  |
| 3 | Φωτιστικό κορυφής – ΠΑ με πολυκαρβονικό ημιδιαφανές κάλυμμα – αμφορέας κατάλληλο για λαμπτήρες Hg 125W από πλαστικό με πλαστικό καπάκι κομπλέ(με Μ/Σ, ασφαλειοθήκη,ντουί,πυκνωτή, λάμπα) | 100 |  |  |
| 4 | Φωτιστικό Δρόμου LED 70 Watt 230V Ψυχρό Λευκό (Ισχύς: 70 Watt, Ισοδυναμία ισχύος: 700 Watt, Τάση:85-265V AC, Φωτεινότητα: 4400 Lumen, Dimming: Όχι, Τύπος χρώματος:Ψυχρό Λευκό 6000 Κelvin και 4400 Lumen, Τύπος LED: CREE LED, Γωνία διάχυσης φωτός: Δέσμη 100° μοιρών, Διάρκειας ζωής: > 50.000 ώρες, Εγγύηση: 2 Χρόνια Άμεση Αντικατάσταση, Πιστοποιητικά: CE, ROHS και διαμετρος βραχιονα 42 mm , EMC,Βάρος: 3500γρ,Μήκος: 493mm,Ύψος: 67.5 mm,Πλάτος: 222 mm) | 20 |  |  |
| 5 | Μετασχηματιστής για λάμπα νατρίου 70W, 230V, 1.0A, 50Hz | 80 |  |  |
| 6 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 125W, 230V, 1.15A, 50Hz | 200 |  |  |
| 7 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | 30 |  |  |
| 8 | Ντουί πορσελάνης βάσης Ε27 τύπου ΔΕΗ | 50 |  |  |
| 9 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10A 230V | 30 |  |  |
| 10 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 16A 230V | 30 |  |  |
| 11 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 20A 230V | 30 |  |  |
| 12 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 25A 230V | 20 |  |  |
| 13 | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 32A 230V | 30 |  |  |
| 14 | Στάρτερ 4-65 230V | 20 |  |  |
| 15 | Ταινίες μονωτικές plastic τύπου ΝΙΤΟ διαστάσεων 0.13χ19mmx20yd σε 5 διαφορετικούς χρωματισμούς(10τεμ./χρ.) | 60 |  |  |
| 16 | Διακόπτης τριπολικός 3x40Α 230V ράγας | 4 |  |  |
| 17 | Αγωγός πολύκλωνος χαλκου16mm2 (σε kgr) | 135 |  |  |
| 18 | Μικροαυτόματος 1Ρ 63 Α,230V,6ΚΑ τύπου D | 6 |  |  |
| 19 | Μικροαυτόματος 1Ρ,50Α ,6ΚΑ,230V τύπου D | 6 |  |  |
| 20 | Μικροαυτόματος 3Ρ,50A 6KA,400V τύπου Β | 6 |  |  |
| 21 | Φωτιστικό μεταλλικό τύπου σκαφακι κενό για 2 λαμπτήρες Τ8 led 120cm τύπου φθορίου με τροφοδοσία στο ένα άκρο | 12 |  |  |
| 22 | Κλεμμοσειρά 12*25mm2 μαύρη (σειρά 10 τεμάχια) | 20 |  |  |
| 23 | Σωλήνα Φ75 πλαστικη γκρι για προστασία και διέλευση καλωδίων | 70 |  |  |
| 24 | Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ42mm | 30 |  |  |
| 25 | Μετασχηματιστής για λάμπα υδραργύρου 250W, 230V, 2.3A | 30 |  |  |
| 26 | Γωνίες 90ο για σωλήνα φ75 πλαστική γκρι διέλευσης και προστασίας καλωδίων | 3 |  |  |
| 27 | Μπαταρία κλειστού τύπου VRLA χωρίς συντήρηση 12V 100Ah,διαστάσεων 330mm*171mm*215mm | 5 |  |  |
| 28 | Ρυθμιστής φόρτισης με νυχτερινή λειτουργία 10A 12/24V | 10 |  |  |
| 29 | Φρεάτιο μεταλλικό με καπάκι 50cm*50cm | 1 |  |  |
| 30 | Ρελέ ισχύος ράγας 25Α 4ΝΟ 3Μ 220V-400V | 10 |  |  |
| 31 | Ρελέ ισχύος ράγας 20Α 2ΝΟ 1Μ 220V | 10 |  |  |
| 32 | Αγωγός πολύκλωνος χαλκού 25mm2 (σε kgr) | 140 |  |  |
| 33 | Μαγνητικό Ballast για λάμπα νατρίου - μετάλλου HQI 150W 1.80Α 230V 50Ηz | 10 |  |  |
| 34 | Πολύπριζο 5 θέσεων με διακόπτη Μήκος καλωδίου: 1.5m, Διακόπτης on / off, Δυνατότητα εγκατάστασης στον τοίχο, Τύπος καλωδίου: 3 x 1.5 mm², Μέγιστο φορτίο: 3500W, Τάση: 230V, Ένταση: 16A, Προστασία: IP20 | 10 |  |  |
| 35 | Πολύπριζο 5 Θέσεων με διακόπτη και προστασία υπέρτασης, Μήκος καλωδίου 1.83 m, Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 10A, Ικανότητα ασφαλειοδιακόπτη εισόδου 10 A, Απορρόφηση υπερτάσεων 918 Joules, Απόρριψη θορύβου EMI/RFI (100 kHz έως 10 MHz) 40 dB, Κοινή λειτουργία ρεύματος αιχμής 24 kAmps, Χρόνος απόκρισης στις υπερτάσεις 1 ns | 5 |  |  |
| 36 | Ντουί αντάπτορας από Ε40 μετατροπή σε Ε27 Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V, Ντουί Λαμπτήρα :Ε40 ΣΕ Ε27, Βαθμός Στεγανότητας :IP20 | 30 |  |  |
| 37 | Καλωδιο ΝΥΥ 3*150mm2+70mm2 | 70 |  |  |
| 38 | Φωτιστικά ασφαλείας διαδρόμου εσωτερικού χώρου, αυτονομία 3h,IP 42,led,μήκος 272mm – πλατος121mm,ύψος 50mm,Ισχύς 7,5VA,φωτεινή ροη 300lm | 20 |  |  |
| 39 | Φωτιστικό μεταλλικού τύπου σκαφάκι κενό για λαμπτήρες Τ8 led 120cm τύπου φθορίου με τροφοδοσία στο 1 άκρο | 12 |  |  |
| 40 | Σύνδεσμοι μεταλλικοί για καλώδιο 3*150μμ2+70μμ2 | 5 |  |  |
| 41 | Cos για καλωδιο 3*150μμ2+70μμ2 με τρύπα 12μμ | 5 |  |  |
| 42 | Καλώδιο ΝΥΥ 4*10μμ2 0,6/1ΚV J1VV-R4 | 600 |  |  |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 10*1,5μμ2 | 400 |  |  |
| 44 | Μούφα ηλεκτρολογική στεγανοποίησης 4x25mm | 50 |  |  |
| 45 | Λαμπτήρας E27, High Bay LED, 50 Watt, IP54, Θερμοκρασία χρώματος 6000K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 50.000 h, φωτεινής ροής 4900lm | 100 |  |  |
| 46 | Λαμπτήρας LED αχλάδι, Ε27, 5W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 2500K, | 100 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α.20/7135.0001 (8.900,00 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρας 13W led στα 12V Ε27 | 40 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας led Ε27 5W 230V ,4000k | 300 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED Τύπου Φθορισμού T5 120cm 14W Ψυχρό Λευκό 6174, Τάση : AC220V-240V, Φωτεινή αποδοτικότητα : 90 Lm / W, Γωνία φωτισμού : 141 °, Lumen : 1260 lm, Τύπος LED : smd, Χρώμα φωτισμού : Ψυχρο Λευκό 6000Κ, CRI (Color Rendering Index-) ≥ : 80 Ra, Θερμοκρασία χρώματος : 6000K, Διάρκεια ζωής: 20.000 Ώρες | 12 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI NAV-TS SUPER SUPER 4Y, 70W, Ντουί RX7s, Θερμοκρασία χρώματος 2000 K, 230V, με διάρκεια ζωής 28000 h, φωτεινής ροής (lumens) 6600 | 10 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας για προβολέα HQI-TS 150W RX7S /D/EXCEL 150W, Θερμοκρασία χρώματος 5450 K, 230V, με διάρκεια ζωής 12000 h, φωτεινής ροής (lumens) 13000 | 10 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας HQI-T 400W E40 /N/SI, Θερμοκρασία χρώματος 4100 K, 230V, με διάρκεια ζωής 10000 h, φωτεινής ροής (lumens) 33000 | 10 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας υδραργύρου αχλαδωτή, Ε27, 125W, Θερμοκρασία χρώματος 4000 K, 230V, με διάρκεια ζωής 10000 h , φωτεινής ροής (lumens) 6.500 | 360 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας οικονομικός σπιράλ E27, 40W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6400K, με διάρκεια ζωής 10000 h , φωτεινής ροής (lumens) 2680 | 80 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας οικονομικός σπιράλ E27, 30W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6400K, με διάρκεια ζωής 10000 h , φωτεινής ροής (lumens) 1900 | 70 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας HQI-T 250W E40 /N/SI, Θερμοκρασία χρώματος 4100 K, 230V, με διάρκεια ζωής 10000 h, φωτεινής ροής (lumens) 33000 | 10 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας LED αχλάδι, Ε27,17.5W, φωτεινής ροής 2500lm, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6500K, Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 15000 h, Ενεργειακή κλάση A++ | 180 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας LED αχλάδι, Ε27, 10W, 230V, Θερμοκρασία χρώματος 6000K, | 80 |  |  |
| 13 | Λάμπα led t820W 230V viri bright 4000k ενδιάμεσο λευκό φως 180lm 120 cm με τροφοδοσία ενός άκρου | 40 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας high pressure sodium lamp hps 150/t/e27,150W | 20 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας vialox nav-t super 4v(son-t plus) 150W ,e40 | 20 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας e14,led,7w,4000k τύπου κερασάκι | 100 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας led Ε27 10W 230V ,4000k | 200 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4 |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεμάχια / μέτρα | ΤΙΜΗ Λίτρου / κιλού / τεμαχίου σε € | ΣΥΝΟΛΟ Σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κ.Α. 25/6662.0005(5.000,00€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |  |
| 1 | Επιτηρητής φάσεων 3*300-500V AC, έλεγχος αστοχίας φάσης ,απώλειας φάσης ασυμμετρίας φάσεων , διαδοχής φάσεων ,έλεγχος υπέρτασης ,έλεγχος υπότασης , εύρος μέτρησης τάσης :Umax 420- 500V / Umin 300-380V, ελάχιστος ρυθμ.χρονος Delay-off 0.1-30sec, ελαχ.ρυθμ.χρονος Delay-on 200msec. Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO:2 , βάθος 103,7mm , όχι αποσπώμενοι σφικτήρες , ονομαστική τάση έλεγχου 3*300-500V AC, ύψος 85,6mm , πλάτος 22,5mm συνοδευόμενο από τροφοδοτικό . | 10 |  |  |
| 2 | Ρελέ επιτήρησης στάθμης αγωγής υγρών 230V με επαφές 10Α/230VAC,με θερμοκρασία λειτουργίας -10οC~+70 οC | 15 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρονικό χρονικό DELAY ON με 7 περιοχές χρονικής ρύθμισης 1-10s,1-10min,1-10h-100h,με περιοχή ρύθμισης 5%-100%,τάση τροφοδοσίας 24-240VAC/DC,επαφές Α1-Α2,με έξοδο μία μεταγωγική επαφή 1C/O 8A/250VAC και ενδείξεις λειτουργίας με LED | 10 |  |  |
| 6 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 22Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 10 |  |  |
| 7 | Ρελέ ισχύος τριφασικό Α/ΑC3 32Α με πηνίο 230VAC και βοηθητικές επαφές 1ΝΟ+1ΝC | 5 |  |  |
| 9 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 2Χ0,75 mm2 και χρώματος λευκό | 300 |  |  |
| 10 | Καλώδιο εύκαμπτο με μόνωση και μανδύα από PVC ον. τάσης 300/500V διατομής 4Χ4mm2 και χρώματος μαύρο | 200 |  |  |
| 11 | Φλοτεροδιακόπτης λυμάτων & ρευστών τύπου αχλάδι με καλώδιο νεοπρένιο 5m | 20 |  |  |
| 12 | Προβολέας LED 20W, ψυχρού φωτισμού,230VAC,50/60Hz, 1 COB,1600lm,διαστάσεων 180x90x155mm | 5 |  |  |
| 13 | Μπαταρία 12V 120Ah κλειστού τύπου για εκκίνηση γεννητριών | 2 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ(1+2+3+4+5) |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α 17% |  |  |  |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |

ΛΕΡΟΣ        /       / 2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ